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Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro

Serviciul Achizitii Publice





Nr. 2461/AP/06.06.2025
Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 12.06.2025 inclusiv, să transmiteţi oferta de preţ (lei fără TVA) pentru următoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant

	Lot 1

	1
	Dispozitiv MinION Mk1D Sequencing Device, cod catalog MIN-101D

MinION Mk1D Standard Support min 24 luni
	buc
	1

	2
	Pachet cu:

-1 kit de secvențiere SQK-LSK114 Ligation Sequencing Kit V14 suficient pentru 6 reacții 

-1 kit EXP-WSH004 Flow Cell Wash Kit sufficient pentru 6 reacții

-1 kit EXP-WSH004 Flow Cell Wash Kit sufficient pentru 6 reacții

-1 kit EXP-CTL001 Control Expansion Kit sufficient pentru 24 reacții

-3 celule de secvențiere FLO-MIN114 Flow Cell (R10.4.1)
	pac
	1

	3
	1 kit Flow Cell Wash Kit sufficient pentru 6 reacții, cod de catalog EXP-WSH004

-
Compatibil cu celulelele FLO-MIN114 și kittul de secvențiere Ligation Sequencing Kit V14 SQK-LSK114

-
- compatibile cu secvențiatorul MinION Mk1D (MIN-101D)

         Componente: 

Wash Mix
WMX
Brown
1 vial
15 microL

Diluent
DIL
Brown
2 vials
1,300 microL

Storage Buffer
S
Brown
2 vials
1,600 microL
	kit
	1

	4
	Celule de secvențiere Flow Cell (R10.4.1) cod de catalog FLO-MIN114

- Celule de secvențiere folosind nanopori R10 și chimia R10.4.1 

- compatibile cu kituri ce folosesc chimia 14 precum  SQK-LSK114

- compatibile cu secvențiatorul MinION Mk1D (MIN-101D)

- livrate în pungi sigilate, protejate de lumina
	buc
	1

	Lot 2

	1
	1 kit NEBNext Companion Module v2 for Oxford Nanopore Technologies Ligation Sequencing, 24 reacții. Cod de catalog NEB E7672S

        Componente: 

NEBNext® FFPE DNA Repair Buffer v2

E7673AVIAL
-1 x 0.168 ml

NEBNext® FFPE DNA Repair Mix E7182AVIAL1 x 0.048 ml

NEBNext® Ultra™ II End Prep Enzyme Mix E7184AVIAL 1 x 0.072 ml

Salt-T4® DNA Ligase
E7674AVIAL
1 x 0.24 ml
	Kit
	1

	Lot 3

	1
	Alcool etilic p.a., min 96%, ambalaj 1L
	L
	15

	2
	Acetat de etil, ambalaj 1L
	L
	2

	Lot 4

	1
	Ulei de cuişoare, recipient de 250 ml, pentru histologie si citologie. Cod 8662.1
	250 mL
	2


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut per lot.

Termenul limită de livrare: maxim 30 de zile de la data transmiterii comenzii/semnării contractului de ambele părți.

În cazul în care, livrarea produselor nu are loc în termenul solicitat, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalități în cuantum de 0.25% /zi întarziere, din valoarea în lei a produselor care nu au fost livrate la termen.
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ce ţin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 Oferta se va transmite, pentru toate produsele din cadrul lotului, pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul lotului.
Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date, cu menționarea în factură a codului CPV care va fi menționat în comanda/contract;  
b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date cu menționarea în factură a codului CPV care va fi menționat în comandă/contract.
În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a facturii în termenul prevăzut mai sus, furnizorul are dreptul de a solicita penalități de întârziere în cuantum de 0,06% /zi aplicată la valoarea plății neefectuate.
La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate;

c) fișă cu datele de securitate în limba română, dacă este cazul
d) certificate de garanție pentru echipamentul de la poziția 1 din cadrul lotului 1

Garanții:

La livrare termenul de valabilitate al reactivilor va fi de cel puțin 80% din termenul total de valabilitate acordat de producător și marcat pe ambalaj.

Pentru produsele de la poziția 1 din cadrul lotului 1 se solicita o garantie și suport de minim 24 luni.

Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: irina.ursachi@uaic.ro, fax 0232/201148 sau depuse la Registratura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Bulevardul Carol I, nr. 11, Corp A) în plic închis cu mențiunea pe plic: "Pentru achizitia de echipamente de secvențiere și consumabile", în timpul programului de lucru al acesteia (8.00-12:30, 13:00-16.00).

Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,

Ing. Gabriela ALEXOAEI

Intocmit,

Responsabil achiziții 
Administrator financiar dr.  Irina Ursachi

	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201039

FAX:  0232201148
Email: irina.ursachi@uaic.ro
	Cod fiscal: 4701126
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