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NR  2845/AP/26.06.2025
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 03.07.2025 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele servicii:

	Lot. Servicii verificari tehnice in utilizare 

	Nr crt
	Denumirea serviciului
	UM 
	Cant

	1
	Servicii de verificări tehnice în utilizare pentru investigatii/ examinări cu caracter tehnic privind determinarea duratei remanente de viata si autorizarea/admiterea functionarii pentru
Cazan apă caldă Vitoplex 100 Viessmann, numar/an fabricatie 71846496000068104/2006, situat la centrala termica a caminului Akademos, Iasi
	buc
	1

	2
	Servicii de verificări tehnice în utilizare pentru investigatii/ examinări cu caracter tehnic privind determinarea duratei remanente de viata si autorizarea/admiterea functionarii pentru

Cazan apă caldă Vitoplex 100 Viessmann, numar/an fabricatie 71846496000068105/2006, situat la centrala termica a caminului Akademos, Iasi
	buc
	1



Serviciile vor fi prestate in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice PT C9 (cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune) si prevederile Prescriptiei Tehnice PT C4 (recipiente metalice stabile sub presiune) – pentru cazanele si recipientele cu durata de viata expirata este obligatorie verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic privind determinarea duratei remanente de viata.
Pe durata prestarii serviciilor prestatorul va desfasura activitatea prin metode specifice, respectand documentatia tehnica a echipamentului precum si Normele de Securitate si Sanatate in Munca , conform legislatiei in vigoare. 
Prestatorul trebuie sa fie autorizat ISCIR pentru prestarea tipului de servicii solicitat – se vor depune copii dupa autorizatiile ISCIR, valabile la momentul prezentarii. 
Serviciile se vor concretiza prin intocmirea raportului tehnic de verificari tehnice in utilizare, care va contine:
· Programul de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, avizat ISCIR;
· Lista cu verificarile si incercarile tehnice efectuate la instalatiile mentionate mai sus;
· Buletinele si certificatele cu rezultatele obtinute ca urmare a examinarilor nedistructive la structura instalatiei;

· Raportul de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, avizat ISCIR; acesta va contine estimarea duratei remanente de viata a instalatiei respective;
Prezentarea ofertei



Oferta financiară se va întocmi pentru fiecare cazan/recipient în parte, conform pozitiilor din tabelul prezentat, iar adjucarea se va face la valoarea totală a serviciilor pentru intregul lot.


Preţul trebuie exprimat în lei fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului (costurile aferente transportului, echipamentelor utilizate, a consumabilelor şi a manoperei, diverse taxe ISCIR - vor fi incluse în valoarea ofertata).

Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii contractului. 

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei pentru lotul respectiv, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor solicitate.


Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, care nu poate fi mai mica de 30 de zile de la data termenului limita de  depunere al ofertelor .


Se va specifica termenul de prestare al serviciilor solicitate (maxim 40 zile lucratoare).
Persoana de contact pentru relaţii suplimentare: Responsabil tehnic: ing Petru Nistor: 0232-202146


In conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligatia de a emite facturi electronice si de a le transmite autoritatii contractante prin sistemul national privind factura electronica RO e-factura.

Plata se va efectua:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia serviciilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei serviciilor, daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date. Recepția  se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă.

Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.


Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.


Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă  termenul de 3 zile a  expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul.
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