Nr. 2657 / 16.06.2025

Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 23.06.2025 inclusiv, să transmiteţi oferta de preţ (lei fără TVA) pentru următoarele produse:

| Nr. crt. | Denumire produs | UM | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  |  |  |
| 1 | # Solutie standard pH=4, 500ml, # cod SigmaAldrich B5020-500ML sau echivalent | 500 ml | 1 |
| 2 | # Solutie standard pH=10, 500 ml, # cod SigmaAldrich B4895-500ML sau echivalent | 500 ml | 1 |
| 3 | # Solutie standard pH=7, 500 ml, # cod SigmaAldrich B4770-500ML sau echivalent | 500 ml | 1 |
| 4 | # α-hemolysin from Staphylococcus aureus, # lyophilized powder, Protein ~60 % by Lowry, ≥10,000 units/mg protein # storage temp. 2-8°C, CAS Number: 94716-94-6 # cod produs H9395-.5MG sau echivalent | 0.5 mg | 1 |
| 5 | # 1,2-Diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, # Powder 850356P Avanti, CAS Number 207131-40-6, sau echivalent # Aspect pudră liofilizata, conţinut: >99% (TLC), temp. păstrare: - 20°C, transport în gheata carbonică, fiole de 25 mg | 25 mg | 5 |
| 6 | # Yeast Autolysate, 500 g, cod produs 73145-500g-F sau echivalent ### biological source ### biological source ### biological source ### biological source biological source Saccharomyces cerevisiae ### Quality Level Quality Level 200 ### sterility ### sterility sterility non-sterile ### form form powder ### shelf life shelf life limited shelf life, expiry date on the label ### composition composition Ș amino-nitrogen, ≥3.5%ș total nitrogen (N), ≥11% impurities ≤15% ash ### ign. residue ### ign. residue ign. Residue ≤15% ### loss loss ≤5% loss on drying ### pH pH 6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O) ### solubility ### solubility solubility H2O: 2%, clear, yellow ### application(s) application(s) food and beverages microbiology suitability molds, yeasts | 500 g | 1 |
| Lot 2 |  |  |  |
| 1 | # Clorhidrat de dopamina , ambalaj 1gr, Cod: PHR1090-1G sau echivalent | 1 g | 1 |
| 2 | # Epinefrina min. 99% (HPLC), ambalaj 5gr, Cod: E4250-5G sau echivalent | 5 g | 1 |
| 3 | # Fmoc chloride, BioReagent, min. 99% (HPLC), ambalaj 1g, Cod: 23184-1G sau echivalent | 1 g | 1 |
| 4 | # Fmoc chloride, derivatization grade (HPLC), LiChropur, min. 99.00%, ambalaj 5gr, Cod: 23186-5G sau echivalent | 5 g | 1 |
| 5 | # Levodopa, nivel calitate 300, ambalaj 500mg, Cod: PHR1271-500MG sau echivalent | 500 mg | 1 |
| Lot 3 |  |  |  |
| 1 | # Eppendorf epT.I.P.S. Biopur # tip volume range × L 0.1-20 μL × 40 mm, medium gray tip, case of 480 ea # cod produs EP0030075226-480EA sau echivalent | Bax de 5 cutii x 96 varfuri | 4 |
| 2 | # Varfuri de pipeta Z740107 Brand sau echivalent # Pipette tips, racked, tipbox volume 50-1000 μL, sterile, pack of 960 ea (10 boxes of 96) | Set | 1 |
| 3 | # Varfuri de pipeta Z740105 Brand sau echivalent # Pipette tips, racked, tipbox volume 20-200 μL, sterile, pack of 960 ea (10 boxes of 96) | Set | 1 |
| 4 | # Varfuri de pipeta Z740097 Brand sau echivalent # Pipette tips, racked, tipbox volume 0.1-20 μL, sterile, pack of 960 ea (10 boxes of 96) | Set | 1 |
| Lot 4 |  |  |  |
| 1 | # Pipeta automata monocanal Pipet-Lite LTS L-200XLS+ , cod 17014391 sau echivalent # interval de volum 20-200 μL # increment (manual) 0,2 μL # Volume 20 μL, 100 μL, 200 μL # Acuratete ±2.5%/0,5 μL, 0,8% / 0,8 μL, 0,8% / 1,6 μL # precizie ±1% / 0,2 μL, 0,25% / 0,25 μL, 0,15% / 0,3 μL # Garantie 12 luni | buc | 1 |
| 2 | # Vârfuri pipetă automată monocanal 250 μL, compatibilă cu pipeta monocal de la poz 1, RC LTS 250 μL 1000A/1, cod 17001118 sau echivalent | Set | 2 |
| Lot 5 |  |  |  |
| 1 | # Micropipeta automata monocanal Volum variabil 100-1000 ml # Garantie 12 luni | buc | 1 |
| Lot 6 |  |  |  |
| 1 | # Methansulphonic Acid : ≥ 99,5%, lichid, punct de fierbere 167°C, densitate 1,481 g/mL la 25 °C, CAS 75-75-2, ambalaj 500 mL # Cod 471356-500ml sau echivalent | 500 mL | 1 |
| Lot 7 |  |  |  |
| 1 | # Filtre membrane ester mixt de celuloză, dimensiunea porilor 0,45μm, diametru 47mm, cu grid, nesterile, 100buc/pachet, cod produs NH82.1 sau echivalent | set | 1 |
| 2 | # Filtre seringa sterile din PVDF, dimensiune pori 0.22 μm, 50 buc # Dimensiune pori 0.22 μm # Material PVDF # Steril Da # Autoclavabile Da # Diametru (Ø) 25 mm # Cantitate 50 bucati/cutie # Cod produs 094.07.003 sau echivalent | Cutie | 2 |
| 3 | # Baghete agitare din sticla Rotilabo, L 150 * Ø 6 mm, 10 buc # Cod produs P210.1 sau echivalent # Realizate din sticla borosilicata 3.3 # Ambele capete sunt rotunjite # Fara urme de incluziuni # Lungime 150 mm # Diametru (Ø) 6 mm # Material Sticla borosilicata # Cantitate 10 bucati | set | 1 |
| Lot 8 |  |  |  |
| 1 | # Peptone ex soya, 1 kg, cod produs 2365.2 sau echivalent # Density (D) 1.41g/cm3 # Storage temp +15 to +25°C # Transport temp. ambient temp. # WGK 1 # CAS No 91079-46-8 # EG-Nr. 293-434-7 # Particularly broad nutrient spectrum and high content of carbohydrates and vitamins. Peptone from soya beans is gained from papainic digestion of soya beand flour and used for culture media, for fermentation and for the production of vaccines. | Flacon | 1 |
| 2 | # Potassium dihydrogen phosphate, 1kg, Cod produs 3904.1 sau echivalent # Potassium dihydrogen phosphate min. 99 % # p.a. # ACS Potassium phosphate # Potassium biphosphate KH2PO4 # Mol.weight 136 # 09g/mol # Dichte 2 # 34 # CAS-Nr. 7778-77-0 # EG 231-913-4 # Cod produs 3904.1 sau echivalent | Flacon | 1 |
| 3 | # Amidon din porumb extra pur, 1 kg, Cod produs 9444.1 sau echivalent # Starch from corn extra pure (C6H10O5)n Mol.weight (16214)ng/mol CAS-Nr. 9005-25-8 EG 232-679-6 # Numar CAS 9005-25-8 # Cantitate 1 kg | Flacon | 1 |
| LOT 9 |  |  |  |
|  | # Proteose Peptone, 500g, cod produs HP32.1 sau echivalent # Temperatura de depozitare +15 până la +25 °C Temp. transport. temperatura ambiantă. WGK 3 CAS Nr. 91079-38-8 EG-Nr. 293-426-3 | Flacon | 1 |

Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte în parte.

Termenul limită de livrare:

Loturile 1, 3, 4, 5 – maxim 30 zile de la data transmiterii comenzii ferme,

Loturile 6, 7, 8 - maxim 50 de zile de la data transmiterii comenzii ferme.

Lotul 2 – maxim 60 zile de la data transmiterii comenzii ferme

Lotul 9 – Maxim 90 zile de la data transmiterii comenzii ferme

Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ce ţin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Oferta se va transmite, pentru toate produsele din cadrul lotului, pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul lotului.

Oferta trebuie să fie valabilă minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

În cazul în care, livrarea produselor nu are loc în termenul solicitat, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalităţi în cuantum de 0.25% /zi întârziere, din valoarea în lei a produselor care nu au fost livrate la termen.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra termenului de plată și valabilității ofertei.

La livrare produsele vor fi însoțite de:

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate;

c) fișă cu datele de securitate în limba română, dacă este cazul;

Garanții:

La livrare termenul de valabilitate al produselor va fi de cel puțin 80% din termenul total de valabilitate acordat de producător și marcat pe ambalaj.

Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: otilia.filimon@uaic.ro, fax 0232/201148 sau depuse la Registratura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Bulevardul Carol I, nr. 11, Corp A) în plic închis cu mențiunea pe plic: "Pentru achizitia de reactivi chimici ", în timpul programului de lucru al acesteia (8.00-12:30, 13:00-16.00).

În cazul în care ataşamentul la email-ul prin care transmiteţi oferta are o dimensiune mai mare de 15MB, vă rugăm să utilizaţi pentru transmiterea acesteia un server de fişiere şi/sau să solicitaţi telefonic confirmarea de primire a ofertei sau să transmiteţi mai multe e-mail-uri cu ataşamente mai mici decât această valoare.

Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,

Ing. Gabriela ALEXOAEI

Intocmit,

Responsabil achiziții: Otilia Filimon