Nr. 1232/ 23.06.2025

Specificații tehnice

Aferente atribuirii contractului de achiziţie publică pentru:

serviciilor de actualizare, la cerere, a bazei de date numere de înmatriculare pentru camerele LPR din dotarea barierelor de acces în parcările Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

1. Elemente generale

1.1.Denumirea autorității contractante:

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI, cu sediul în Iaşi, b-dul Carol I, nr.11.

1.2. Obiectul achiziției

serviciilor de actualizare, la cerere, a bazei de date numere de înmatriculare (adăugare/ modificare/ ștergere numere de înmatriculare) pentru camerele LPR din dotarea barierelor de acces în parcările aparținând Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

2. Descrierea achiziției

Se dorește asigurarea serviciilor de actualizare a bazei de date numere de înmatriculare (adăugare/ modificare/ ștergere numere de înmatriculare) în camerele LPR .

La momentul actual Universitatea are instalate un număr de 17 bariere auto tip BFT GIOTTO 60S BT din care 13 bariere sunt destinate accesului în parcare echipate cu camera LPR Dahua tip AI ITC413-PW4D-IZ1.

Acestea sunt dispuse astfel:

1. Parcare Corp D, strada Toma Cozma – 2 intrări

2. Parcare Corp E, strada Anastasie Fătu – 1 intrare

3. Parcare Gradinița Universității, strada Codrescu nr.6 – 1 intrare

4. Parcare Corp A, bulevardul Carol I – 1 intrare

5. Parcare Corp A, strada Toma Cozma – 1 intrare

6. Parcare Corp B, bulevardul Carol I – 1 intrare

7. Parcare Corp B, strada Pinului – 1 intrare

8. Parcare Corp C, strada General Henri Mathias Berthelot – 1 intrare

9. Parcare Corp J, bulevardul Carol I – 1 intrare

10. Parcare Corp O, bulevardul Carol I – 1 intrare

11. Parcare Cămin Akademos, strada Gheorghe Lascăr – 1 intrare

12. Parcare Cămin Akademos, strada Anastasie Fătu – 1 intrare

3. Întocmirea ofertei

Oferta se va depune cu respectarea solicitărilor din specificațiile tehnice.

| Nr. Crt. | Denumire | Cantitate minimă nr intervenții | Cantitate maximă nr intervenții | Preț unitar fără TVA | Total lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualizare a bazei de date numere de înmatriculare (adăugare/ modificare/ ștergere numere de înmatriculare) în camerele LPR | 40 | 80 |  |  |

Prin intervenție se înțelege operțiunea efectuată la un obiectiv (o barieră) constând în adăugarea/ modificarea/ ștergerea de numere de înmatriculare (oricâte).

Autoritatea contractantă nu este obligată să achiziționeze serviciile specificate în cuantumul estimat, având în vedere faptul că acest contract este de servicii de actualizare a bazei de date la solicitare.

Intervențiile se vor face la cererea beneficiarului în scris și doar în prezența responsabilului desemnat de beneficiar. Solicitarea va fi însoțită întotdeauna de lista numerelor de înmatriculare  pentru fiecare obiectiv în parte.

Termenul de intervenție de la momentul solicitării este de maxim 3 zile lucrătoare.

Conectarea la camera LPR se poate face prin patch cord UTP minim Cat.5e sau wireless prin intermediul modulului range extender montat în barieră.

După semnarea contractului, beneficiarul va pune la dispoziția ofertantului toate parolele și codurile de acces de la camerele video LPR sub formă tabelară pentru fiecare locație.

După adăugarea/ modificarea/ ștergerea numerelor de înmatriculare de la fiecare obiectiv, ofertantul va intocmi un proces verbal de intervenție în care va descrie toate operațiunile efectuate în urma intervenției și va atașa dovada adăugării/ modificării/ ștergerii numerelor de înmatriculare.

La prima intervenție ofertantul va descărca baza de dată cu numerele de înmatriculare existente de la fiecare locație și o va preda beneficiarului în format electronic.

Oferta de preț în lei fără TVA trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de transport, conectare la camera, adăugare/ modificare/ ștergere numere de înmatriculare, cheltuieli neprevăzute.

În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale.

Ofertantul va prezenta specificațiile tehnice astfel încât să se poată demonstra corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice solicitate.

4. Condiții de participare

Operatorii economici ce depun ofertă au obligația de a prezenta o licenţă de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române (în temeiul sect. 2, art. 31, cap. 4 din Legea 333/2003 Republicată), pentru desfăşurarea activităţilor de instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției.

Oferta va fi insoțita de o copie a certificatului constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Director Tehnic

Ing. Dorina PRISECARU

Întocmit,

ing. Andrei Adumitroaie