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Nr. 2404/AP/04.06.2025
Solicitare ofertă de preţ,
În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 11.06.2025 inclusiv, să ne transmiteţi oferta de preţ în LEI  pentru urmatoarele echipamente:
	Nr lot
	Denumire produs
	UM
	CANT

	Lot 1 – Furnizare balante de laborator, cod cpv 31515000-9

	Lot 1


	1.1 Balanță analitică 250 g

- Precizie 0.0001 g

- Unități de măsură standard (g, mg, dwt, tl (Tw)), tl (HK), ozt, tl (Singlap, Malays), ct, mo, lb, oz)
- Linearitate ±0,0003 g

- Reproductibilitate: 0.0001 g

- capacitate maximă de cântărire: 250 g

- calibrare internă: automată

- timp de stabilizare: maxim 4 secunde 

- paravn de protecție din sticlă cu 3 uși glisante pentru acces facil la articolele cântărite

- zona de cântărire de minim160x170x220 mm

- platan/placă pentru cântărire confecționată din oțel inoxidabil

- tipul de construcție al cântarului: balanță cu singur domeniu

Condiții ambientale utilizare:temperature ambientală: 5-35oC, umiditate maximă admisă: 80%, afișaj: LCD iluminat, cu înălțimea cifrelor de minim 17 mm; aspect compact cu dimensiuni maxime balanță 220x350x350 mm, husă protecție de lucru inclusă

Model de referință: Kern ALJ 250-4A sau echivalent
	buc
	1

	
	1.2 Set de determinarea densității pentru lichide și solide compatibil cu modelul de balanță de la punctul 1.1

- determinări de densitate ≤/≥1

- accesorii incluse: termometru, recipiente, gradate din sticlă, accesorii din oțel inoxidabil pentru căntărire probe solide și lichide

Model de referință: Kern ALT-A02 sau echivalent
	buc
	1

	Lot 2 Furnizare Instrumente de geologie şi de geofizică, cod cpv 38630000-0

	Lot 2
	2.1 Simulator solar 

Sursa de iradiere: simulare radiatie solara cf standardului CIE 241

Distributia spectrala: 280 – 800 nm, similara cu standardului CIE 241

Iradianta: 60 W/m2 la 300-400 nm

Spatiu inchis de iradiere, dimensiunea suprafetei de iradiere 400x300 mm

simulare radiatie solara cf standardului CIE 241, lampa de tipul SOL500 cu filtru H2.
Sistemul sa fie complet pentru utilizare.

Model de referință: UVACube 400 sau echivalent

	buc
	1

	Lot 3 Furnizare Generatoare cod cpv 42980000-9

	Lot 3
	3.1 Generator funcții 5 MHz; LED; 6 cifre; Ch:1; 100+240 VAC, GFG-8250 A Gw Instek

Interval frecvență trasee

0,5 Hz....5 MHz (formă semnal triunghiulară)

0,5 Hz....5 MHz (traseu dreptunghiular)

0,5 Hz....5 MHz (traseu sinusoidal), conductori măsură (2 buc)

Tensiune alimentare 240V AC

Model de referință GFG-8250A sau echivalent
	buc
	1

	Lot 4 Furnizare lămpi cu incandescență cod cpv 31515000-9

	Lot 4
	4.1 Lampă actinic 
Formă lampă: baghetă

Durată nominală de viață 9000 h

Putere nominală lampă: 36 W

Model de referință BL 36W/10 TL-K 600 mm sau echivalent
	buc
	30


Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut per lot (se vor oferta toate produsele din cadrul lotului)
Cerințele sunt minime și obligatorii.
Oferta de preţ trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului la Magazia Centrală a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iasi precum si informații legate de perioada de garantie acordata echipamentului ofertat.

Oferta trebuie sa fie valabila 60 de zile.
Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu mentionarea codului cpv;
b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date, cu mentionarea codului cpv ;
La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba romana
Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă.Dacă termenul de 3 zile lucrătoare a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractual. Pentru contractele de achiziție publică încheiate, în situația
 - depășirii termenului de livrare se vor aplica penalități de 0.25%/ zi întârziere
-  pentru întărzierea termenului de plată se vor aplica penalități de întărziere de 0.06% zi întărziere.
Prin depunerea ofertei, ofertantul iși exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, conditiilor de livrare si transport.

Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.
Direcțor Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor
           Ing. Gabriela Alexoaei
Întocmit,

Cristina Lupu
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039

FAX: 0232201047, 0232201117
 EMAIL: cristina.lupu@uaic.ro
	Cod fiscal: 4701126
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