[image: image1.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





NR  3339/AP/22.07.2025
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 29.07.2025  inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse:
	
	
	
	

	Nr.
lot.
	Denumire produs     
(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Clasa de eficienta energetica racire minim A++, incalzire A+
Tehnologie inverter, Wi-Fi, programator pentru 24 ore; permite reducerea nivelului umiditatii din camera fara a provoca variatii ale temperaturii ambientale;
Nivel zgomot unitate interna: max 41 dB;

Recomandat pentru incaperi de pana la 35 mp;

Capacitate generala 12000 BTU; capacitate racire 13600 BTU; capacitate incalzire 16400 BTU

Temperatura minima de operare racire -10 gr C; Temperatura maxima de operare racire +46 gr C; Temperatura minima de operare incalzire -15 gr C; Temperatura maxima de operare incalzire +18 gr C;

Filtre: anti-alergeni, anti-bacterian, anti-praf, deodorizant

Tip compresor: swing

Model referinta: Daikin Siesta ATXC35E-ARXC35E

Garantie: minim 24 luni
Instalare aparat nou si punere in functiune: 

· locatie: sala B366, corpul B al Universitatii
· se va asigura traseu electric de aprox 20m cu cablu 3x2.5mmp, jgheab cablu PVC/metalic, priza cu CP aplicata, fisa tata, dibluri, holsuruburi; traseu frigorific standard.

	buc
	1

	2
	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Garantie: minim 24 luni
Instalare aparat nou si punere in functiune: 

· locatie: sala S1, corpul A al Universitatii
· trasee frigorific si electric standard.

· Unitatea externa va fi amplasata in curtea interioara a corpului A, in dreptul amfiteatrului III.10, in zona consolidata.
	buc
	1

	3
	Aparate de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Clasa de eficienta energetica racire minim A++

Tehnologie inverter, eco mode, iFeel

Filtre: cu ioni de argint

Model referinta: Daewoo DAC-12CHSDB-NK
Garantie: minim 24 luni
Instalare aparate noi si punere in functiune: 

· locatie: laborator biochimie, corpul A al Universitatii
· trasee frigorific si electric standard.
	buc
	3



Cod CPV: 39717000-1

Se va preciza marca si modelul produsului ofertat. Aparatele de aer conditionat vor fi livrate, instalate si puse in functiune la locatiile specificate.

Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, costurile instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii. La intocmirea ofertei  vor fi luate in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cablu alimentare, pat PVC, dibluri, holsuruburi, furtun condens, prize etc) respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere), costul debarasarii deseurilor rezultate.
Se recomanda vizitarea amplasamentelor pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare (pers. contact Andrei Adumitroaei – Directia Tehnica tel 0232201044)

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru fiecare lot in parte, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate. Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.


Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare si instalare (maxim 15 zile) si garantia acordata produselor (minim 24 luni).
Termenul de plată este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
Directia Achiziţii Publice si Urmarirea Contractelor
Ing. Gabriela Alexoaei

Responsabil achiziţie
Ec. Cristian Ignat
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201147 FAX: 0232201117, EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
	



[image: image1.jpg]