Nr. 3162 / 11.07.2025

Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 18.07.2025 inclusiv, să transmiteţi oferta de preţ (lei fără TVA) pentru următoarele produse:

| Nr. crt. | Denumire produs | UM | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  |  |  |
| 1 | # Agitator magnetic Heidolph model Hei-Mix S, cod EP84.1 sau echivalent - Cu control alectronuc al vitezei de rotatie - Agitare intr-un singur punct - Capacitate de agitare minim 5L - Viteza de agitare : minim 2200 rpm - Diametrul platformei de agitare Ø 104 mm - Platforma de agitare acoperita cu PVDV - Carcasa din poliamida - Dimensiuni minim 126*140*80 mm ±5% - Garantie minim 12 luni | buc | 1 |
| 2 | # Mini centrifuga model CD-1012 sau echivalent Racire; Nu. Tuburi compatibile; 12*1.5 / 2 ml. Turatie; 2000 - 10 000 RPM. Increment; 1000 RPM. RCF maxim; 6708 x g. Temporizator; 10 secunde pana la 20 minute. Afisaj; LCD. Accesorii incluse; Rotor multi-microlitru cu 12 locuri pentru 12 microtuburi 12 adaptoare pentru microtuburi de 0.5 si 0.2 ml 4 benzi de 8 tuburi PCR de 200 µl pe banda. Garantie; Minim 12 luni. Cod produs; 27T8.1 sau echivalent. | buc | 1 |
| LOT 2 |  |  |  |
| 4 | # Agitator Vortex 2 # Cod produs 0025000258 sau echivalent # Turatie reglabila, in 6 trepte # Carcasa din metal turnat Type of movement; orbital. Shaking stroke; 4 mm. Permissible shaking weight (incl. attachment); 0.4 kg. Motor rating input; 39 W. Motor rating output; 9 W. Permissible ON time; 100 %. Speed min (adjustable); 500 rpm. Speed max.; 2500 rpm. Speed display; scale. Speed adjustment; scale 0 - 6. Operating mode; continuous operation. Touch function; yes. Dimensions (W x H x D); 120 x 140 x 138 mm. Weight; 3.9 kg. Permissible ambient temperature; 5 - 40 °C. Permissible relative humidity; 80 %. Protection class according to DIN EN 60529; IP 21. Voltage; 220 - 240 V. Frequency; 50/60 Hz. Power input; 60 W. Garantie minim 12 luni. | buc | 1 |
| LOT 3 |  |  |  |
| 6 | # pH-metru portabil Eutech pH 5+ cu sonda ATC, 0 - 14 pH # Cod produs 11529164 sau echivalent - Calibrare in 5 puncte, cu functie de recunoastere automata a solutiilor tampon: USA (1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45), NIST (1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45), Pb (4.10, 6.97) - Afiseaza pH-ul si temperatura la o simpla apasare de buton - Este protejat de o husa de cauciuc - Compensarea automata a temperaturii mentine acuratetea citirilor chiar daca apar fluctuatii de temperatura - Oprire automata dupa 17 minute de inactivitate - Functie de memorare a datelor si de autodiagnoza Compensarea temperaturii; Automata. Calibrare; in maximum 5 puncte. Functii; Compensare automata a temperaturii (ATC) Recunoastere automata solutii tampon Functie de oprire automata Functie de autodiagnoza Functie Hold. Afisaj; LCD. Memorie; pentru 150 de masuratori. Conexiuni; BNC. Accesorii incluse; Sonda de temperatura Husa din cauciuc. Alimentare; 4 baterii AAA. Dimensiuni exterioare (L*l*h); 200*83*57 mm. Cod produs; 11529164 sau echivalent. Masurare pH. Domeniu de masura; 0 - 14 pH. Rezolutie; 0.01 pH. Acuratete; ±0.01 pH. Masurare temperatura. Domeniu de masura; 0-100°C. Rezolutie; 0.1°C. Acuratete; ±0.5ºC. Garantie minim 12 luni. | buc | 1 |
| Lot 4 |  |  |  |
| 1 | # Glutaraldehyde, 50 ml, glass, 1 x 50 ml Cod: 4157.3 sau echivalent Glutaric dialdehyde, 1,5-Pentanedial, Glutaral Molar mass (M) 100,12 g/mol Density (D) 1,06 g/cm³ Boiling point (bp) >100 °C Melting point (mp) -6 °C ADR 6.1 II WGK 3 CAS No. 111-30-8 EG-Nr. 203-856-5 UN-Nr. 2927 Storage at 2-8 °C, ideally under inert gas (argon or nitrogen). Do not freeze solution! Fixative for electron microscopy Fixation with glutaraldehyde is similar to the fixation process with formalin. Optimal results can be achieved with a concentration of 1 to 6 %. | 50 ml | 1 |
| 2 | # ROTI®Cell RPMI-1640 # CELLPURE® ready-to-use, sterile, w/o glutamine, w/o pyruvate, w/o phenol red Cod produs 9104.1, ambalaj 500 ml RPMI cell culture medium Density (D) ~1 g/cm³ Boiling point (bp) ~100 °C Storage temp. +2 to +8 °C Transport temp. ambient temp. | 500 ml | 1 |
| 3 | # Mediu de cultura Baird Parker Agar (Base) # Cod X913.1 sau echivalent, flacon 500g # https://www.carlroth.com/com/en/media-for-staphylo-streptococcus/baird-parker-agar-%28base%29/p/x913.1 | 500 g | 1 |
| 4 | # TBX chromogenic Agar, 500 g # Cod CL47.1 sau echivalent # https://www.carlroth.com/com/en/chromogenic-media/tbx-chromogenic-agar/p/cl47.1 | 500 g | 1 |
| 5 | # Violet Red Bile Agar with Lactose, 500 g # Cod X940.1 sau echivalent | 500 g | 1 |
| Lot 5 |  |  |  |
| 1 | # Cell culture plates CELLSTAR® sterile, Wells: 96 cu capac, 100 buc - Multiwell plates for adherent cell cultures - Improved cell adherence through surface treatment - F-bottom - Alphanumerical well coding - Centrifugable to max. 4800 x g - Free of detectable DNase, RNase and human DNA - Free of detectable endotoxins, free of cytotoxic substances - Delivery incl. lid. - Wells 96 - Volume per well 0,025-0,34 ml - Growth surface 0.34 cm² - Colour transparent - Sterility Sterile - Pack. Individual - 100unit per Pack QTY # https://www.carlroth.com/com/en/bottles-plates-dishes-for-cell-culture/cell-culture-plates-cellstar-sterile/p/kl43.1 | cutie | 1 |
| Lot 6 |  |  |  |
| 4 | # Egg Yolk Tellurite Emulsion, 250 ml # 20 %, ISO 6888, sterile, stabilised, for microbiology # Cod 0339.2 sau echivalent, flacon 250ml # https://www.carlroth.com/com/en/nutrient-media-additives/egg-yolk-tellurite-emulsion/p/0339.2 | 250 ml | 1 |

Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte în parte.

Termenul limită de livrare:  maxim 50 de zile de la data transmiterii comenzii ferme.

Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ce ţin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Oferta se va transmite, pentru toate produsele din cadrul lotului, pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul lotului.

Oferta trebuie să fie valabilă minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

În cazul în care, livrarea produselor nu are loc în termenul solicitat, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalităţi în cuantum de 0.25% /zi întârziere, din valoarea în lei a produselor care nu au fost livrate la termen.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra termenului de plată și valabilității ofertei.

La livrare produsele vor fi însoțite de:

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate;

c) fișă cu datele de securitate în limba română, dacă este cazul;

Garanții:

La livrare termenul de valabilitate al produselor va fi de cel puțin 80% din termenul total de valabilitate acordat de producător și marcat pe ambalaj.

Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: otilia.filimon@uaic.ro, fax 0232/201148 sau depuse la Registratura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Bulevardul Carol I, nr. 11, Corp A) în plic închis cu mențiunea pe plic: "Pentru achizitia de reactivi chimici ", în timpul programului de lucru al acesteia (8.00-12:30, 13:00-16.00).

În cazul în care ataşamentul la email-ul prin care transmiteţi oferta are o dimensiune mai mare de 15MB, vă rugăm să utilizaţi pentru transmiterea acesteia un server de fişiere şi/sau să solicitaţi telefonic confirmarea de primire a ofertei sau să transmiteţi mai multe e-mail-uri cu ataşamente mai mici decât această valoare.

Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,

Ing. Gabriela ALEXOAEI

Intocmit,

Responsabil achiziții: Otilia Filimon