| Nr. înreg.1360/16.07.2025 |  |
| --- | --- |

RĂSPUNS SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

Contract de achiziție publică: ” LUCRARI DE CONFORMARE CERINTE SANITARE CLADIRE STRADA CODRESCU, NR.6, PENTRU AMENAJARE SPATII DIDACTICE NIVEL PREUNIVERSITAR “

Cod CPV       45453000-7 - Lucrări de reparaţii generale şi de renovare.

## 45332000-3 - Lucrări de instalaţii de apă şi canalizare şi de conducte de evacuare

Ca urmare a unor solicitări de clarificări primite din partea unor posibili ofertanţi, transmitem următorul răspuns :

Solicitare de clarificare nr. 1

Având în vedere faptul că de la 01.08.2025 se va modifica cota TVA, iar decontările se vor face aplicând noua cotă TVA, vă rugăm să ne comunicați care vor fi cotele aplicate la ofertă

Raspuns la solicitarea de clarificari nr 1

Cota de TVA aplicata la oferta este cea de la momentul transmiterii ofertei (19%).

Solicitare de clarificare nr. 2

Conform planului anexat în SPECIFICATII TEHNICE LUCRARI DE CONFORMARE CERINTE SANITARE CLADIRE STRADA CODRESCU, NR.6, PENTRU AMENAJARE SPATII DIDACTICE NIVEL PREUNIVERSITAR, se propune amenajarea unui singur grup sanitar, iar Imobilul universitatii situat pe strada Codrescu, nr.6 din Iasi si avind destinatie de gradinita este prevazut cu trei grupuri sanitare pentru copii, baieti,fete si persoane cu dizabilitati locomotorii.Vă rugăm să clarificați dacă spațiul reamenajat este doar cel încercuit pe releveu, respectiv grup sanitar băieți.

Raspuns la solicitarea de clarificari nr 2

Lucrarile de conformare la cerintele sanitare pentru imobilul universitatii situat pe strada Codrescu, nr.6, pentru amenajare spatii didactice nivel preuniversitar presupun interventii asupra celor 3 grupurilor sanitare existente. Volumul de lucrari din antemasuratoarea propusa se refera la toate cele 3 grupuri sanitare. In plansa suport s-a evidentiat zona in care se gasesc situate in imobil grupurile sanitare. Insistam asupra vizitarii amplasamentului înainte de depunerea ofertei, pentru a lua la cunoștință detaliile tehnice și arhitecturale neprevăzute, menite să influențeze elaborarea ofertei.

Solicitare de clarificare nr. 3

Având în vedere că grupurile sanitare, în configurația actuală sunt echipate cu tâmplărie (uși acces, ferestre, uși cabine) din PVC, vă rugăm să ne confirmați faptul că ușile nou montate vor fi din tâmplărie din aluminiu iar ferestrele vor rămâne din PVC. Vă semnalăm faptul că tâmplăria din aluminiu, în ultima perioadă, are o creștere de preț semnificativă pe piața de profil, cea ce duce la ridicarea costurilor investiției.

Raspuns la solicitarea de clarificari nr 3

Deoarece imobilul este echipat cu timplarie din PVC noile usi vor fi executate din acelasi material (PVC).

Solicitare de clarificare nr. 4

Dacă se optează pentru tâmplăria din aluminiu, vă rugăm să ne furnizați detalii privind caracteristicile solicitate având în vedere faptul că procurările de la art. 27, respectiv 29, au unitatea de măsură Kg.

Raspuns la solicitarea de clarificari nr 4

Vezi raspunsul la solicitarea de clarificari nr.3

Solicitare de clarificare nr. 5

Pentru echiparea vaselor wc pentru copii de grădiniță (art. 50) s-au prevăzut procurări de rezervoare Melania care sunt rezervoare ceramice montate pe vas wc normal. Vă rugăm să clarificați dacă se acceptă rezervoare la semiînălțime montate pe perete.

Raspuns la solicitarea de clarificari nr 5

Programul de devize folosit de universitate nu contine obiecte sanitare pentru copiii de gradinita, pe cale de consecinta s-au facut asimilari.

In mod evident toate obiectele sanitare ce vor fi instalate vor fi din gama destinata copiilor de gradinita, la vasele de wc se accepta montarea de rezervoare la semiinaltime montate pe perete.

Solicitare de clarificare nr. 6

Conform specificațiilor tehnice, în situatia propusă ”Pentru conformarea la cerintele sanitare pentru de spatii didactice nivel preuniversitar prevazute in Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se propune modificarea unui grup sanitar pentru amenajarea unei incaperi prevazute cu dusuri cu tub flexibil”, listele de cantități nu prevăd rigolele de scurgere speciale pentru montaj îngropat în covor PVC rezistent la umiditate.

Raspuns la solicitarea de clarificari nr 6

Se va oferta sifon de pardoseala pentru montaj ingropat pentru parsoseli din covor PVC rezistent la umezeala.

Solicitare de clarificare nr. 7

Vă rugăm să confirmați faptul că atât covorul PVC cât și tapetul trebuie să îndeplinească calitățile specifice pentru medii umede.

Raspuns la solicitarea de clarificari nr 7

Confirmam faptul că atât covorul PVC cât și tapetul trebuie să îndeplinească calitățile specifice pentru incaperi cu umiditate ridicata (bai, dusuri, etc).

Solicitare de clarificare nr. 8

Vă rugăm să confirmați faptul că corpurile de iluminat solicitate la art. 35 sunt: CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIA -01 240 220V 2X 40W CS

Raspuns la solicitarea de clarificari nr 8

Programul de devize folosit de universitate nu contine corpuri de iluminat pentru medii umede, pe cale de consecinta s-au facut asimilari.

Se va oferta corp de iluminat pentru incaperi cu umiditate ridicata, de preferinta cu LED.

Solicitare de clarificare nr. 9

Vă rugăm să ne specificați modul de hidroizolare a pardoselilor și a pereților din spațiile nou create pentru dușuri.

Raspuns la solicitarea de clarificari nr 8

Se va respecta tehnologia de hidroizolare a pardoselii si respectiv peretilor propusa de producatorii materialelor ce vor fi utilizate covor PVC respectiv tapet rezistent mentru medii umede.

Director tehnic

ing. Dorina PRISECARU

Intocmit,

ing. Radu PRUNA