[image: image2.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





Nr. 2994/AP/04.07.2025
Solicitare ofertă de preţ,
În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 14.07.2025 inclusiv, să ne transmiteţi oferta de preţ în LEI/EURO  pentru urmatoarele echipamente:
	Nr lot
	Denumire produs
	UM
	CANT

	Lot 1 Furnizare Instrumente optice şi de astronomie

	Lot 1
	1.1Luneta terestra Vortex Viper HD 20-60x85, 45 grade, cod produs: V502 Viper HD 20-60x85 sau echivalent, este o luneta terestra de la cu putere de marire de 20-60x. Lentilele acesteia sunt acoperite complet antireflex cu multiple straturi XR si sunt protejate de zgarieturi si ulei prin tehnologia ArmorTek. Dispozitivul este rezistent la apa si umplut cu argon pentru a preveni aburirea.
Specificaţii:

Putere de marire: 20-60x

Diametru obiectiv: 85 mm

Camp vizual: 1.9-1°

Camp vizual la 1000m: 30.7-15.2 m

Relief ochi: 17.8-19.6 mm

Distanta minima de focalizare: 10.9 m

Acoperire antireflex: multi strat completa

Umplut cu argon

Rezistent la apa

Lungime: 444.5 mm
	buc
	1

	
	1.2Trepied Bresser BX-5 PRO 4922701 sau echivalent 
trepied 2 in 1 de la Bresser, proiectat pentru utilizare mobila. Acesta poate fi utilizat ca un tripod clasic sau poate fi transformat intr-un monopod in doar cateva etape. Are o capacitate de incarcare de pana la 5 kg, poate fi folosit si pentru poze dar si pentru filmari.
Specificatii:

Tip: trepied/monopied

Ajustare trepied: 64.5 - 185 cm

Tip de filet trepied: 1/4 inch

Material: aluminiu

Culoare: argintiu, negru


	buc
	1

	Lot 2 Furnizare accesorii si componente pentru microscoape

	Lot 2
	Vârfuri AFM cu 3 lamele diferite, utilizabile în modul „tapping”; cod: HQ:NSC35/Al BS-15, set cu 15 bucăți
(AFM Probe with 3 Different Soft Tapping Mode AFM Cantilevers, HQ:NSC35/Al BS-15, set- 15 bucăți)

[image: image1.jpg]



Acoperite cu aluminiu reflectorizant

Specificatiile vârfului

Forma 

Înălțimea

Unghiul  

Raza 

Rotită
15 µm (12 - 18 µm)*
40°
< 8 nm
Specificațiile lamelelor

Lamela
Forma

Const. K

Frecvență rezonanță

Lungime

Lățime

Grosime

A
Beam 

8.9 N/m (2.7 - 24 N/m)* 

205 kHz (130 - 290 kHz)* 

110 µm (105 - 115µm)* 

35 µm (32 - 38µm)* 

2µm (1.5 - 2.5 µm)* 

B
Beam 

16 N/m (4.8 - 44 N/m)* 

300 kHz (185 - 430 kHz)* 

90 µm (85 - 95µm)* 

35 µm (32 - 38µm)* 

2µm (1.5 - 2.5 µm)* 

C
Beam 

5.4 N/m (1.7 - 14 N/m)* 

150 kHz (95 - 205 kHz)* 

130 µm (125 - 135µm)* 

35 µm (32 - 38µm)* 

2µm (1.5 - 2.5 µm)*


	set
	1

	Lot 3 Furnizare sticlarie de laborator

	Lot 3
	Sistem de extracție Soxhlet care să cuprindă:

· Aparat de extracție Soxhlet (balon cu fund rotund 250 ml, extractor 100 ml)

· Balon cu fund rotund și șlif diametru 29/32 (capacitate 250 ml)
· Cuib de încălzire pentru Soxhlet (capacitate 250 ml)
· Furtun diametru 8mm pentru Soxhlet cu o lungime de 10 m

· Toate aceste componente să fie interconectabile pentru a putea forma un sistem de extracție Soxhlet
	set
	1

	Lot 4 Furnizare aparate de detectare si analiza

	Lot 4
	Refractometru digital pentru măsurarea indicelui de refacție

Interval de măsură pentru indicele de refracție 1,3330nD-1,5290 cu o rezoluție de 0,0001 nD și precizie de ±0,0002nD

- interval de măsură pentru Brix: 0-94% cu o rezoluție de 0,1% și oprecizie de ±0,1%

- compensarea automată a temperaturii

- ecran digital color

- interfata USB

- sursa de alimentare 220-240 V

	buc
	1

	Lot 5 Furnizare lampi

	Lot 5
	Lampa tungsten UV-1700 Shimadzu cod 062-65005 AT sau echivalent
	buc
	1


Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut per lot (se vor oferta toate produsele din cadrul lotului)
Cerințele sunt minime și obligatorii.
Oferta de preţ trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului la Magazia Centrală a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iasi precum si informații legate de perioada de garantie acordata echipamentului ofertat.

Oferta trebuie sa fie valabila 60 de zile.
Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu mentionarea codului cpv;
b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date, cu mentionarea codului cpv ;
La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba romana
Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă.Dacă termenul de 3 zile a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractual. Pentru contractele de achiziție publică încheiate, în situația depășirii termenului de livrare se vor aplica penalități de 0.25%/ zi întârziere, pentru întărzierea termenului de plată se vor aplica penalități de întărziere de 0.06% zi întărziere.
Prin depunerea ofertei, ofertantul iși exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, conditiilor de livrare si transport.

Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.
Direcția Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor
           Ing. Gabriela Alexoaei
Întocmit,

Cristina Lupu
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039

FAX: 0232201047, 0232201117
 EMAIL: cristina.lupu@uaic.ro
	Cod fiscal: 4701126



	
	



[image: image2.jpg]