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NR  3674/AP/12.08.2025
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 20.08.2025
 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse:
	
	
	
	

	Nr.
lot.
	Denumire produs     
(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Aparat de aer conditionat professional, cu urmatoarele caracteristici: 
Putere racire -cel putin in intervalul 24000 btu-30708 btu

Functii, cel putin- racire, incalzire, dezumidificare, ventilare, automat;
Clasa: min. A++;
Sa aiba in dotare sistem de filtrare -min. clasa nanoc™X sau echivalent superior pentru purificarea aerului; Sa aiba modul wi-fi; debitul de aer unitate interna-min. 1200 mc/h; agent frigorific -min. tip R32; coeficient de performanta racire (SEER) min. 6.8; sa permita un traseu de racire de min. in intervalul 5-60 m; consum curent electric -max. 2.03 kw;alimentare-220 V; sa permita un interval de temperatura pentru functionare la racire de min. in intervalul -15/+52 C si un interval de temperatura pentru functionare la incalzire min. in intervalul -20/+24 C; echipamentul trebuie livrat cu un traseu frigorific in limita a min. 10 m liniari, un canal cablu rectangular PVC pentru proezarea traseului frigorific, in limita a min. 10 m.l., cu suporti pentru unitatea externa si un set agent frigorific suplimentar.
Instalare aparat nou ( inlocuire aparat existent)  si punere in functiune: 

· locatie: Laboratorul L1-Analize Fizico-Chimice din cadrul Centrului Cernesim si Facultatea de Chimie. 
Manopera de inlocuire trebuie sa fie inclusa. 

	buc
	1



Cod CPV: 39717000-1

Se vor preciza marca si modelul produsului ofertat. Aparatul  de aer conditionat va fi livrat, instalat si pus in functiune la locatia specificata.

Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, costurile instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii. 
Se recomanda vizitarea amplasamentului pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare (pers. contact Andrei Adumitroaie – Directia Tehnica tel 0232201044)

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut,  in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate.

Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei ( min. 60 zile) , termenul de livrare si instalare (maxim 15 zile) si garantia acordata produselor (minim 24 luni).
Termenul de plată este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
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