
[image: image1]

Nr. 4225/AP/29.09.2025
Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 07.10.2025 inclusiv, să transmiteţi oferta de preţ (lei fără TVA) pentru Servicii de verificare metrologică a următoarelor echipamente:
	Nr. crt.
	Tip cântar
	Cant
	Locația

	Lot: Servicii de verificare metrologică

	1
	Cântar electronic, capacitate 15 kg
	5
	Cantina “Titu Maiorescu”

	2
	Balanță electronică, capacitate 500 kg
	1
	Cantina “Titu Maiorescu”

	3
	Cântar electronic, capacitate 30 kg
	5
	Cantina “Titu Maiorescu”

	4
	Cântar electronic PARTNER, capacitate 15 kg
	1
	Spălătorie Cantina “Titu Maiorescu”

	5
	Cântar platformă electronică Digi DS, capacitate 60 kg
	1
	Spălătorie “Tg. Copou”, C 1

	6
	Cântar electronic PARTNER, capacitate 15 kg
	1
	Spălătorie “Codrescu”, C 13

	7
	Cântar electronic APM, capacitate 60 kg
	1
	 ”Gaudeamus"

	8
	Cântar basculă PARTNER, capacitate 600 kg
	1
	 ”Gaudeamus"

	9
	Cântar electronic, capacitate 15 kg
	1
	 ”Gaudeamus"

	10
	Cântar electronic, capacitate 30 kg
	1
	 ”Gaudeamus"

	11
	Cântar electronic, capacitate 6 kg
	1
	 ”Gaudeamus"

	12
	Cântar electronic, capacitate 15 kg
	1
	 "Akademos"

	13
	Cântar electronic, capacitate 30 kg
	2
	 "Akademos"

	14
	Cântar electronic, capacitate 6 kg
	1
	 "Akademos"

	15
	Platformă comercială, capacitate 300 kg 
	1
	„Casa Universitarilor”

	16
	Cântar electronic, capacitate 6 kg
	1
	„Casa Universitarilor”

	17
	Cântar electronic, capacitate 15 kg
	2
	„Casa Universitarilor”

	18
	Cântar electronic, capacitate 6 kg
	1
	„Ceainarie” Gradina Botanica


Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut per lot.
Termenul de prestare: La locațiile echipamantelor de măsurare în maxim 30 de zile de la data transmiterii comenzii/semnării contractului de ambele părți.

În cazul în care, prestarea serviciilor nu are loc în termenul solicitat, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a deduce penalități în cuantum de 0.25% /zi întarziere, din valoarea în lei a serviciilor care nu au fost prestate la termen. 
Oferta de preţ în lei fără TVA, va include toate costurile ofertantului, legate de prestarea serviciilor de verificare metrologică.
Verificarea metrologică a aparatelor de cântărire, conform documentaţiei tehnice a echipamentelor, va consta cel puțin în: 

-
Vizualizarea componentelor cu scopul depistării unor eventuale defecţiuni mecanice şi/sau electrice;

-
Testarea acestora prin verificarea funcţionării lor în parametrii iniţiali;

-
Emiterea documentelor necesare și obtinerea din partea unui laborator de metrologie autorizat a “Buletinului de verificare  Metrologică”.

Costul   aferent eliberării de catre laboratorul de metrologie autorizat a “Buletinului de verificare  Metrologică”  va fi inclus în pretul ofertat.

În prețul ofertat, ofertantul va cuprinde inclusiv cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul achizitorului, precum şi transportul materialelor necesare prestarii serviciilor.
Prestatorul îşi va desfăşura activitatea prin metode specifice, respectând documentaţia tehnică a echipamentului precum si Normele de Securitate şi Sănătate in Muncă, conform legislaţiei in vigoare. In timpul prestării serviciilor se vor respecta normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
Recepţia serviciilor se va face de o comisie constituită din specialiştii beneficiarului si ai prestatorului care va întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor.

Prestatorul va preda achizitorului mijlocul de masurare in stare de functionare, cu marcajele metrologice aplicate si originalul documentului de verificare metrologica.

Capacitatea tehnică si/sau profesională

-
 Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care sǎ rezulte cǎ ofertantul poate desfǎşura astfel de servicii cod CAEN,copie 

-
Copie lizibila dupa autorizatia de verificator metrolog, emisa de BRML sau de un alt organism certificare, pentru activitati de verificare metrologica si in domeniul MASE.
Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia serviciilor este anterioara acestei date, cu menționarea în factură a codului CPV 50433000-9;  
b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei serviciilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date cu menționarea în factură a codului CPV 50433000-9.
În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şi sunt necesare revizuiri: se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate
În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a facturii în termenul prevăzut mai sus, furnizorul are dreptul de a solicita penalități de întârziere în cuantum de 0,06% /zi aplicată la valoarea plății neefectuate.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de prestare.
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: irina.ursachi@uaic.ro, fax 0232/201148 sau depuse la Registratura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Bulevardul Carol I, nr. 11, Corp A) în plic închis cu mențiunea pe plic: "Pentru achizitia de servicii de verificare metrologică a achipamentelor de măsurare", în timpul programului de lucru al acesteia (8.00-12:30, 13:00-16.00).

Director Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor,

Ing. Gabriela ALEXOAEI

Intocmit,

Responsabil achiziții
 Administrator financiar dr.  Irina Ursachi

	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201039

FAX:  0232201148
Email: irina.ursachi@uaic.ro
	Cod fiscal: 4701126





[image: image1][image: image2.png]¥
B A unwersmaren ALexanony toan cuze”on a1 PER LIBERTATEM AD VERITATEM
Y s

it Publice rn——



