[image: image1.jpg]. i Cofinantat de
Hilerricy Uniunea Europeand

NEXT

Republica Moldova

Profect pilot de elaborare 51 implementare a unei tefnologil accesibile de
obtinere a biomasei algale utilizaté pentru nutrtia pestilor (ROMDOOSBS)





UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI
Proiect pilot de elaborare și implementare a unei tehnologii accesibile de obținere a biomasei algale utilizata pentru nutriția peștilor;  Algae4FishRo-Md, cod ROMD00586

Acord Grant 85714

	Nr. înreg. 78 /06.10.2025

	

	Avizat,

	Director de proiect Algae4FishRo-Md

	Prof. univ. Gabriel Ionuţ Plavan


SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ


Privind achiziția de Analizor automat de hematologie şi consumabile, Analizor automat de biochimie a sângelui veterinar şi consumabile
aparat de măsurare oxigen, 
	În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, în cadrul proiectului cu titlul ”Proiect pilot de elaborare și implementare a unei tehnologii accesibile de obținere a biomasei algale utilizata pentru nutriția peștilor - Algae4FishRo-Md, cod ROMD00586” finanțat prin Programul Interreg NEXT Romania – Republica Moldova, vă solicităm ca până la data de 13.10.2025 inclusiv, să ne transmiteţi oferta de preț (lei fără TVA) și termenul de livrare si termen de garanţie pentru următoarele produse:
Nr. lot
	Denumire produs
	UM
	Cant

	LOT 1 – Analizor automat de hematologie veterinară

	1
	Analizor automat de hematologie veterinară 23 parametrii măsurați:

WBC, Lym%, Mon%Neu%, Bas%, Eos%, Lym#,Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, 
Principii de funcţionare:
· Citometrie în flux (FCM), 
· Proiectare triunghiulară a fasciculului de laser, 
· metodă chimică de colorare, 
Să prezinte cel puțin un canal independent pentru măsurarea bazofilelor
Să poată număra cu impedanţă pentru RBC și PLT
Parametru Gamă de liniaritate Precizie WBC(109/L) 0.00 – 100.00 3.0 (6.00-15.00) RBC (10¹²/L) 0.00 -17.00 2.0 ( 3.50 -10.00) HGB ( g / L ) 0 - 250 2.0 ( 110 -180 ) MCV(fL) 5 - 250 1.0 ( 60 -95 ) PLT(109/L) 0 - 3000 6.0 ( 150-500）
Report WBC , RBC ≤ 0.5%，HGB≤ 0.6%，PLT ≤ 1.0 %

Volumul probei; sânge integral  minim 15 μL Probă prediluată minim 20 μL

Capacitate de lucru: Până la 60 de probe pe oră

Ecran tactil TFT cu o dimensiune de 10,4 inch

Capacitate de stocare: minim 40,000 de rezultate

Interfaţă: 4 x USB, LAN
de tip 5 DIFF - BC 5000 VET sau echivalent
Garantie minim 12 luni
	buc
	1

	2
	Reactivi / Reagenti Set pentru analizor hematologie V-52 (pentru analizor BC 5000)
	buc
	3

	3
	Reactivi / Reagenti de curatare Probe Cleanser VP 25 ml (pentru BC 5000)
	buc
	40

	4
	Printer paper (rola hartie) pentru hematologie Mindray (BC5000)
	buc
	100

	LOT 2 – Aparat de măsurare oxigen dizolvat din apă

	1
	Aparat de masurare oxigen dizolvat din apă, portabil, cu senzor optic pentru oxigen dizolvat LDO, carcasă din oţel inoxidabil, capac de protecţie detaşabil, lungime cablu 5m
protectție IP67,
Display  minim 536x336 Mono-TFT sau echivalent
Electrod inclus de tip LDO10105  sau echivalent

Masurare oxigen dizolvat: 0,1 - 20,0 mg/L (ppm),  saturatie pana la 200%

Stocare date: minim 5000 puncte de date
Intrari: minim 1 x USB

Accesorii incluse : Încărcător USB, cablu de alimentare și clipuri, Baterie litiu-ion reîncărcabilă de tip 18650 sau echivalent

Continut pachet: Aparat de măsurare portabil, senzor, cutie, curea de mana, etui de protectie, marker pt cablu de electrod

Garantie minim 24 luni
Model referinta: HQ1130 cu senzor optic sau echivalent
	
	1

	LOT 3 - Analizor automat de biochimie a sângelui veterinar

	1
	Analizor automat de biochimie a sângelui veterinar: ser, plasmă, sânge integral 

Posibilitate de masurare optica a intensitatii reflexiei, minim cinci tipuri diferite de filtre optice (cinci lungimi de unda)

Tip reactivi: chimie uscata (bandelete)

Tip procesare : procesare simultana a minim 9 parametri folosind o banda multipla (minim 6 reactivi) si minim trei benzi simple

Viteza de procesare : minim 63 de teste (parametri)/ora

Memorie stocare: memorie pentru minim 100 de masuratori

Centrifugare : microcentrifuga incorporata in aparat

Interfata de conectare la un calculator : seriala tip RS-232

Parametri biochimici măsuraţi: calciu (Ca), magneziu (Mg), glucoza (GLU), acid uric (UA), colesterol (Cho), trigliceride (TG), uree (BUN), bilirubina totala (T-BIL), proteine totale (T-Pro), albumina (Alb), transaminaza glutamoxalacetica (TGO), transaminaza glutampiruvica (TGP), amilaza (Amy), creatin fosfokinaza (CPK), hemoglobulina (Hb), gamma glutamil transpeptidaza (GGT), fosfataza alcalina (ALP), colesterol-lipoproteine de inalta densitate (HDL-C), fosfor anorganic (IP), lactico-dehidrogeneza (LDH), creatinina (Cre), fructozamina (FRA), de tip ANALIZATOR BIOCHIMIE USCATA SPOTCHEM EZ SP-4430 sau echivalent

Garantie minim 12 luni

	buc
	1

	2
	Consumabile pentru analizorul automat de biochimie , ofertat la pozitia 1:
La livrare termenul de valabilitate al produselor va fi de cel puțin 80% din termenul total de valabilitate acordat de producător și marcat pe ambalaj.

	2.1
	Calciu - Ca
	25 Set/pachet
	Pachet
	3

	2.2
	Magneziu - Mg
	25 Set/pachet
	Pachet
	3

	2.3
	Glu- Glucoză
	25 Set/pachet
	Pachet
	3

	2.4
	UA- Acid uric
	25 Set/pachet
	Pachet
	3

	2.5
	T-CHO- colesterol
	25 Set/pachet
	Pachet
	3

	2.6
	TG- Trigliceride
	25 Set/pachet
	Pachet
	3

	2.7
	BUN- Azot ureic
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.8
	T-bil- Bilirubină totală
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.9
	T-Pro- Proteine totale
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.10
	ALB- Albumină
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.11
	TGO- Transaminază glutamooxalacetică
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.12
	TGP- transaminaza glutampiruvică
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.13
	AMY- amilază totală
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.14
	CPK- creatin fosfokinază
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.15
	GGT – gamma glutamil transpeptidaza
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.16
	ALP- Fosfataza alcalină
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.17
	HDL-C – cholesterol lipoproteine de înaltă densitate
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.18
	IP – Fosfor anorganic
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.19
	LDH- Lactico-dehidrogenaza
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.20
	Cre-2- Creatinina
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.21
	FRA- Fructozamina
	25 Set/pachet
	Pachet
	2

	2.22
	pipete -vârfuri albastre pentru pipetare
	25 Set/pachet
	Pachet
	10

	2.23
	cuvete- cuvete pentru centrifugă internă)
	25 Set/pachet
	Pachet
	10

	2.24
	eprubete sange- cuvete pentru sânge
	25 Set/pachet
	Pachet
	10

	2.25
	Eprubete- cuvete ser
	25 Set/pachet
	Pachet
	10

	LOT 4 – Suflanta de aer

	1
	Suflanta de aer cu debit de 130-140 mc/h (la H1m), la presiune joasa, putere 1,6kw/400V, cu filtru de aer, valva de zgomot. Garantie minim 12 luni.
	buc
	1


Nota 1: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs/ serviciu şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/ servicii. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

Nota 2: Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.
Nota 3: Ofertantul va transmite fisa tehnica sau link producator, din care vor reieși specificațiile tehnice ofertate.
La livrare produsele vor fi însoțite de:

a) factură fiscală/ aviz de expediție;

b) certificate de calitate/ conformitate;

c) certificate de garanție.
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte
Termenul de livrare : livrarea se va face în termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului/comenzii.
Loc livrare:  Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică (SCDAEA) Iasi, Soseaua Iasi-Ciurea, km 5
Oferta de preț în lei fără TVA trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea si manipularea produselor la sediul beneficiarului: SCDAEA, Soseaua Iasi-Ciurea, km 5.
Valoarea estimată a achiziţiei: 108575,54 lei fara TVA
Lot 1 – 52753,10 lei fără TVA

Lot 2 – 10261,70 lei fără TVA

Lot 3 – 37072,09 lei fără TVA

Lot 4 – 8488,65 lei fără TVA

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.
Pretul ofertat este ferm si nu va fi modificat pe durata executarii contractului.
Oferta dvs. va fi însoțită de următoarele documente:
- o copie a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul, domeniul de activitate, respectiv faptul că operatorul economic are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC), precum și faptul că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii.

Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. 

Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa

- prezentarea informatiilor privind beneficiarii reali, in intelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului, asa cum sunt ele reglementate de obligatiilor impuse de art 22 alin 2 lit d) din Regulamentul (UE) 20211241 a Parlamentului European si a Consiliului, respectiv:

a) pentru ofertantii a caror actionari sunt persoane fizice sau persoane juridice inregistrate pe teritoriul Romaniei, acestia vor depune un extras ONRC (privind beneficiarii reali). 

b) pentru ofertantul/ofertantii care/au in structura actionariatului entitati juridice straine, acestia vor depune declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice straine (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu Legea 129/2019, cu completarile si modificarile ulterioare.

c) pentru ofertantii straini, inregistrati in afara Romaniei, acestia vor depune documente justificative, certificate sau alte inscrisuri eliberate de autoritatea responsabila de datele beneficiarului real din tara ofertantului, insotit de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati, in conditiile legii.

d) pentru ofertantii de tipul asociatiilor si fundatiilor, acestia vor depune un extras de la Ministerul Justitiei (Registrul National ONG) privind beneficiarii reali ai asociatiei/fundatiei; in cazul in care asociatia/fundatia este o entitate straina sau are beneficiari reali persoane straine, autoritatea contractanta colecteaza de la ofertanti o declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul legal/presedinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu Legea 129/2019, cu completarile si modificarile ulterioare.

Sub rezerva prevederilor articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului modificata si completata prin Legea 315/2021, persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului au, totodata, obligatia actualizarii informatiilor de fiecare data cand are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicarii sanctiunilor contraventionale si a dizolvarii societatii, conform prevederilor legale in vigoare. 

Eventualele modificări intervenite după semnarea contractului de achiziţie publică, pe durata acestuia, vor fi aduse atât la cunoştinţa Autoritatii contractante cât şi a ONRC. 

Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractantilor, dacă este cazul.
· declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art 59-60 din Legea 98/2016, conform modelelului atașat.
· declaraţie pe propria raspundere - conform modelului anexat, prin care să precizeze faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de reglementarile obligatorii în domeniile mediului, social și al relatiilor de muncă, precum și că acestea vor fi respectate de către ofertant pe parcursul derulării contractului.

Informaţii detaliate privind reglementarile în vigoare privind condiţiile de munca şi protecţia muncii, se pot obţine de la Inspectoratul de munca, de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale, de pe site-ul http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html.

Informaţii detaliate privind reglementarile în vigoare privind condiţiile de mediu se pot obtine de la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, de pe site-ul http://www.mmediu.ro

În cazul în care livrarea produselor nu are loc în termenul ofertat, atunci Autoritatea contractanta are dreptul de a percepe penalități în cuantum de 0.25% /zi întârziere, din valoarea în lei a produselor care nu au fost livrate la termen.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă, din sistemul RO e-factura, dacă recepția este anterioară acestei date, cu menționarea în factură a codului CPV;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției dacă factura electronică este disponibilă spre descarcăre de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea în factură a codului CPV.
Plăţile pentru aceste produse se vor face din bugetul Proiectului: Proiect pilot de elaborare și implementare a unei tehnologii accesibile de obținere a biomasei algale utilizata pentru nutriția peștilor; Algae4FishRo-Md, cod ROMD00586

Pe factura se va indica în mod obligatoriu numele  şi codul proiectului: 

Proiect pilot de elaborare și implementare a unei tehnologii accesibile de obținere a biomasei algale utilizata pentru nutriția peștilor; Algae4FishRo-Md, cod ROMD00586
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de prestare și facturare.

Ofertantul desemnat câştigător are obligaţia de a se prezenta în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea invitaţiei pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă termenul de 3 zile lucrătoare a expirat, iar ofertantul desemnat câştigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situaţia va fi asimilată refuzului de a semna contractul.
Vă solicităm să ne transmiteţi oferta prin e-mail pe adresa otilia.filimon@uaic.ro sau prin fax la nr. 0232.201039 până la data specificată.
Nota:

-Operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție vor avea în vedere consultarea permanentă a adresei de internet unde este postată documentația de achiziție pentru a putea fi la curent cu eventualele clarificări care se vor publica până la data limită de depunere oferte.

Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte
Ing. Gabriela ALEXOAEI
Întocmit,
Ec. Otilia FILIMON
DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016

Subsemnatul,……………………………………………, reprezentant împuternicit al ……………………………………… (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv membrii din cadrul consiliului de administraţie/organele de conducere sau de supervizare ori asociaţii acesteia, nu sunt soţ/soţie, rude sau afin până la gradul al doilea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, respectiv:

Rector – Prof. univ. dr. Liviu-George MAHA

Prorector – Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR

Prorector – Prof. univ. dr. Romeo Iulian OLARIU

Prorector – Prof. univ. dr. Ioana Maria COSTEA

Prorector – Prof. univ. dr. Nicoleta Laura POPA

Prorector – Prof. univ. dr. Adrian IFTENE

Prorector – Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi ȘOITU

Prorector – Conf. univ. dr. Lilian NIACȘU

Director general administrativ – Costel PALADE

Director general administrativ adjunct – Mircea TULICĂ

Director economic si resurse umane – Liliana IFTIMIA

Director Achiziţii Publice și Urmărire Contracte – Gabriela ALEXOAEI

Șef Serviciu Achiziţii Publice – Ec. Cosmin UNGUREANU

Șef Serviciu Urmărirea Contractelor – Chim. Adina-Lenuș ȘERBAN

Consilier Juridic – jur. Diana-Cristina GRUMAZESCU
Manager de proiect – dr.Gabriel Ionut PLAVAN

Asistent manager proiect – dr. Ing. Cristian-Alin BARBACARIU

Coordonator financiar – Ioana Daniela STIRBU RUSU

Responsabil achiziţii – Otilia FILIMON

Coordonator achizitii – Lenuţa DIRVARIU

Coordonator Tehnic – Alina Elena IGNAT

Responsabil resurse umane – Gabriela SERBAN

Responsabil salarizare - Mariana Alina ORLANSCHI

Responsabil raportare – Alina BOBU

Responsabil cu comunicarea si diseminarea – Alexandru Cristian FOTEA

Cercetator ştiinţific – Elena TODIRASCU-CIORNEA


Cercetator ştiinţific – Naela COSTICA


Cercetator ştiinţific – Marian BURDUCEA


Cercetator ştiinţific – Gabriela DUMITRU


Cercetator ştiinţific – Mircea Nicusor NICOARA


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

	Data completării
	Operator economic,

	.....................................
	.............................................................

	
	
	(semnătura autorizată)


Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţul susţinător

..........................

(denumirea)
DECLARAŢIE PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al....................................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii. 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii acestei obligatii fiind incluse in oferta astfel cum acestea sunt indicate in pretul contractului conform propunerii financiare.     

Data completarii ......................   

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţul susţinător
.................................
(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă)

PAGE  
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: otilia.filimon@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126





[image: image1.jpg]