[image: image1.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





NR  5249/AP/21.11.2025
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 26.11.2025  inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următorul produs:
	
	

	Denumire produs     

(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	Cant

	Centrale termice murale, cu montaj si punere in functiune incluse: 

· Model referinta Vaillant VUW Ecotec Plus 32CS/1-5, 32kW;

· Demontare centrale existente, uzate, inclusiv kiturile de evacuare gaze arse si montare centrale noi, punere in functiune si documentatia aferenta;

· Accesorii: detector gaze, electroventil, termostat ambiental, pentru ambele centrale (una va fi montata la parter, a doua la etaj 1, la locatia SCDAEA - Statiunea de Cercetari pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica, Soseaua Iasi-Ciurea, Km 5)

Buget alocat: max 27400 lei, inclusiv TVA.
	2



Cod CPV: 39715200-9


Se va preciza marca si modelul produselor ofertate. (se prefera modelul mentionat, dar vor fi luate in considerare si modele echivalente sau superioare)


Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, costurile instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii. La intocmirea ofertei  vor fi luate in calcul si materialele necesare instalarii (fitinguri, armaturi samd), costul debarasarii deseurilor rezultate etc.

Se recomanda vizitarea amplasamentului pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare (pers. contact Eugen Oprea, 0752145494, 0232222513).


Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate.

Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare si instalare (care nu trebuie sa depaseasca data de 10.12.2025) si garantia acordata produselor (minim 24 luni).

Termenul de plată este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
Directia Achiziţii Publice si Urmarirea Contractelor
Ing. Gabriela Alexoaei

Responsabil achiziţie
Ec. Cristian Ignat
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201147 FAX: 0232201117, EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
	



[image: image1.jpg]