NR.664/AP/02.03.2026

ERATA

La solicitarea de oferta nr 652/AP/27.02.2026

În cadrul solicitarii de oferta, la serviciile solicitate, in loc de:

| Nr | Denumire serviciu |
| --- | --- |
| 1 | Servicii de mentenanță preventivă (la cerere) pentru aparate de aer condiționat tip split (tarif/intervenție) – tarif 1 |
| 2 | Servicii de mentenanță preventivă (la cerere) pentru chillere, ventiloconvectoare sau centrale de ventilație (tarif/intervenție) – tarif 2 |

Se va citi:

| Nr | Denumire serviciu |
| --- | --- |
| 1 | Servicii de mentenanță preventivă (la cerere) pentru aparate de aer condiționat tip split si ventiloconvectoare (tarif/intervenție) – tarif 1 |
| 2 | Servicii de mentenanță preventivă (la cerere) pentru chillere si centrale de ventilație (tarif/intervenție) – tarif 2 |

In mod similar, in cadrul specificatiilor tehnice, cap. 3.2 Tarife, in loc de:

Oferta va conţine :

| 1 | tariful pentru operaţiuni de întreţinere preventivă (la cerere) pentru aparate de aer condiţionat de tip split (include urmatoarele: deschidere, clatire cu apa, igienizare inclusiv cu solutie antibacteriana, verificare etanseitate, verificare functionare, PIF) (aproximativ 250 de interventii pe durata unui an) |
| --- | --- |
| 2 | tariful pentru operaţiuni de întreţinere preventivă (la cerere) pentru chillere, ventiloconvectoare sau centrale de ventilaţie (include urmatoarele: deschidere, clatire cu apa, igienizare inclusiv cu solutie antibacteriana, verificare etanseitate, verificare functionare, PIF) (aproximativ 60 de interventii pe durata unui an) |

Se va citi:

Oferta va conţine :

| 1 | tariful pentru operaţiuni de întreţinere preventivă (la cerere) pentru aparate de aer condiţionat de tip split si ventiloconvectoare (include urmatoarele: deschidere, clatire cu apa, igienizare inclusiv cu solutie antibacteriana, verificare etanseitate, verificare functionare, PIF) (aproximativ 250 de interventii pe durata unui an) |
| --- | --- |
| 2 | tariful pentru operaţiuni de întreţinere preventivă (la cerere) pentru chillere si centrale de ventilaţie (include urmatoarele: deschidere, clatire cu apa, igienizare inclusiv cu solutie antibacteriana, verificare etanseitate, verificare functionare, PIF) (aproximativ 60 de interventii pe durata unui an) |

Celelalte tarife pentru serviciile solicitate nu se modifica.

Ec Cristian Ignat