|  | Nr. înreg. SIDNER 50/12.02.2026 |
| --- | --- |
|  | Avizat, |
|  | Director de proiect SIDNER |
|  | Prof. univ. dr. habil. Mihai COSTICĂ |

SOLICITARE DE OFERTĂ

În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, în cadrul proiectului cu titlul ”Sistem interdisciplinar integrat pentru implementarea activităților de dezvoltare durabilă din regiunea Nord-Est a României - SIDNER” (cod MySMIS proiect: 337821 cofinanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, vă solicităm ca până la data de 19.02.2026, inclusiv, să ne transmiteţi la adresa ramona.creanga@uaic.ro oferta de preț (lei fără TVA) și termenul de livrare pentru următoarele produse:

Lot 1 – Sticlărie de laborator (Cod CPV: 33793000-5 Sticlărie pentru laborator, 33141000-0 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice)

| Nr. crt. | Denumire produs | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STICLA LABORATOR GL 45 100 ML ISOLAB / 10 BUC in cutie/set, Cod produs: 061.01.100 sau echivalent | Cutie/set | 2 |
| 2 | STICLA LABORATOR GL 45 250 ML ISOLAB / 10 BUC in cutie/set, Cod produs: 061.01.250 sau echivalent | Cutie/set | 2 |
| 3 | ## PAHAR ERLENMEYER CU SLIF 250 ML NS 19/26 ISOLAB, Cod: 028.01.250 sau echivalent | Cutie/set | 5 |
| 4 | ## PAHAR ERLENMEYER CU SLIF 100 ML NS 19/26 ISOLAB Cod: 028.01.101 sau echivalent | Cutie/set | 5 |
| 5 | DOP STICLA HEXAGONAL 19/26, Cod produs:011.205.04 sau echivalent | buc | 10 |
| 6 | SERINGI PISTON 5 ML AC 21 G, Cod: 0236-05ML sau echivalent | cutie | 2 |

Lot 2 – Accesorii pentru pipete (Cod 38437110-1 Vârfuri de pipete)

| Nr. crt. | Denumire produs | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vârfuri pipetă 50-1000 μl, Standard, 500 bucăți/punga, nesterile, albastre, PP, Autoclavabile Cod produs: HL70.3 sau echivalent | punga | 1 |
| 2 | Vârfuri pipetă 2-200 μl, Standard, 1000 bucăți/pungă, nesterile, galbene Cod produs: HL67.1 sau echivalent | punga | 1 |

Lot 3 – Materiale de laborator (Cod CPV: 33141000-0 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice)

| Nr. crt. | Denumire produs | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plăci microtitrare, culoare neagră, 96 godeuri, 0,35 ml/godeu, PS, nesterile, 100 unități/pachet, Cod produs: CEK8.1 sau echivalent | pachet | 1 |
| 2 | Anse sterile de 1 μl, PS, sterile, culoare albastru, Ø intern: 0,9 mm, Lungime: 227 mm, ambalare: 100 x 10/pac, Cod produs: EA88.1 sau echivalent | pachet | 1 |
| 3 | Placi Petri Steriplan®, sticlă sodo-calcică, autoclavabila, 40 x 12 mm, 10 unitati per pachet, Cod produs: T937.1 sau echivalent | pachet | 3 |
| 4 | Flacon cu filet, sticlă trasnparenta, borosilicata 3.3, autoclavabila , 500 ml, GL 45, cu gradații și zonă de scriere, 10 buc/pac Livrarea include capac si inel de tunare din PP Ø exterior 86 mm Înălțime 176 mm Cod produs: 1YCA.1 sau echivalent | pachet | 1 |
| 5 | Flacon cu filet, sticlă trasnparenta, borosilicata 3.3, autoclavabila , 1000 ml, GL 45, cu gradații și zonă de scriere, 10 buc/pac Livrarea include capac si inel de tunare din PP Ø exterior 101 mm Înălțime 225 mm Cod produs: 1YCC.1 sau echivalent | pachet | 1 |
| 6 | Placi Petri 90x14 mm, 480 buc, PS transparent, sterile, stivuibile, fără endotoxine, non-pirogen, exterior superior: 91.5 mm, Ø × H: 90 × 14 mm, Ø exterior inferior: 85.9 mm, 3 orificii de aerisire, ambalaj: 24 × 20 Capac ușor ridicat, pentru un schimb optim de gaze (Livrare inclusiv cu capac) Cod produs: 2KNY.1 sau echivalent | pachet | 1 |
| 7 | Bec de gaz cu supapă cu ac și control al aerului – arzător Bunsen, gaz natural, 1500 °C, înălțime totală: 155 mm, diametru cap: 17 mm, Cod produs: CK29.1 sau echivalent | buc | 1 |

Lot 4 – Agitatoare (Cod CPV: 38436000-0 Agitatoare si accesorii )

| Nr. crt. | Denumire produs | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agitator vortex Pentru amestecarea probelor de dimensiuni mici în eprubete, tuburi de centrifugă, flacoane de reacție, etc. Operare prin atingere (Touch) sau mod continuu Design robust al carcasei Picioare din silicon antiderapante Cu control variabil al vitezei de la 0 la 2500 rpm. - Tip de mișcare: Vibratorie circulară (Vortex) - Interval viteză: 0 – 2500 rpm - Amplitudine de agitare (cursă): 4 mm Să includă adaptorul standard pentru eprubete și recipiente mici Cod produs: PX88.1 sau echivalent | buc | 1 |
| 2 | Agitator magnetic cu încălzire tip MSR5 Număr puncte de agitare: 1 Capacitate max. agitare (H2O): min. 2 L Interval viteză: 300 – 1500 rpm Material plită: Sticlă Temperatură de operare: Control în două trepte: Treapta 1 max. 40 °C, Treapta 2 max. 80 °C Zonă încălzită: min. Ø 80 mm Să includă bare magnetice Ø 8 x 30 mm. Cod produs: 3KEN.1 sau echivalent | buc | 1 |

Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut” / produs.

Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.

Livrarea se va face fără costuri suplimentare pentru Autoritarea contractantă, clauzelor Franco depozit beneficiar, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, B-dul Carol I nr. 11 Iași.

Oferta de preț în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea produselor ofertate.

Oferta trebuie să cuprindă informații legate de termenul de livrare al produselor.

În cazul în care livrarea produselor nu are loc în termenul ofertat, atunci Autoritatea contractanta are dreptul de a percepe penalități în cuantum de 0.25% /zi întârziere, din valoarea în lei a produselor care nu au fost livrate la termen.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite Autorității Contractante prin sistemul national privind facture electronica RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia este anterioara acestei date, CPV:;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date, CPV:.

DERECTOR ACHIZIȚII PUBLICE ȘI URMĂRIREA CONTRACTELOR,

Ing. Gabriela ALEXOAEI

Întocmit,

Responsabil Achiziții Ramona CREAGĂ