Nr. 219/02.02.2026

Specificații tehnice

Aferente atribuirii contractului de achiziţie publică pentru:

Furnizare sisteme de securitate cu servicii de instalare incluse la obiectivele Universității

1. Elemente generale

1.1.Denumirea autorității contractante:

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI, cu sediul în Iaşi, B-dul Carol I, nr.11.

1.2. Obiectul achiziției

Furnizare sisteme de securitate cu servicii de instalare incluse la obiectivele aparținând Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

2. Descrierea achiziției

Se dorește furnizarea și instalarea sistemelor de securitate conform proiectelor avizate spre neschimbare.
Acestea vor fi montate la următoarele obiective:

- LOT 1: Imobil – Str. Gheorghe Asachi nr.16, jud. Iași;

- LOT 2: Casa Universitarilor – B-dul Carol I nr.9, jud. Iași;

3. Intocmirea ofertei

Ofertanţii eligibili au recomandarea să viziteze, obiectivele. Accesul în incinte se va efectua pe baza actului de identitate şi a unei delegaţii emisă de ofertant. După vizitarea amplasamentului se va întocmi un proces verbal din care să rezulte faptul că s-au edificat asupra obiectivelor.

Legislației în domeniu:

- Legea nr. 333/2003;

- H.G. nr. 301/2012 actualizata conform H. G. Nr. 1002/2015;

- Legea nr. 182/2002;

- Legea nr. 319/2006;

- Familia de standarde

- SR EN 50130. Sisteme de alarma. Compatibilitate electromagnetica. Metode pentru incercari de mediu

- SR EN 50131. Sisteme de alarma. Sisteme de alarma impotriva efractiei si jafului armat;

- SR EN 62676. Sisteme de alarma. Sisteme de supraveghere TVCI pentru utilizare in aplicatii de securitate

Oferta se va depune cu respectarea solicitărilor din specificațiile tehnice.

Oferta se va depune pentru  unul sau mai  multe loturi cu respectarea solicitărilor de la fiecare lot în parte din specificațiile tehnice, atribuirea se va face pentru fiecare lot în parte.

LOT 1: Imobil – Str. Gheorghe Asachi nr.16, jud. Iași;

### Subsistem  de alarmare la efracție

| Nr. Crt. | Denumire | Cod produs | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala de alarma | NEO 2032 | buc | 1 |
| 2 | Modul de extensie | NEO-M2108 | buc | 3 |
| 3 | Tastatura LCD | NEO-LCD | buc | 1 |
| 4 | Contact magnetic | FM106 WH | buc | 11 |
| 5 | Detector de prezenta dubla tehnologie | LC 203 | buc | 20 |
| 6 | Sirena de interior | LD95 | buc | 1 |
| 7 | Sirena de exterior | NEKA | buc | 1 |
| 8 | Comunicator | TL-405LE | buc | 1 |
| 9 | Receptor radio + 2 telecomenzi | MDU-V | buc | 1 |
| 10 | Acumulator 12V/2.5Ah | PL 2.5 AH | buc | 1 |
| 11 | Acumulator 12V/18Ah | PL18AH | buc | 1 |
| 12 | Cablu alarma 8 fire | AF 8X0.22 | m | 350 |
| 13 | Cablu alimentare 3x2.5 | CYY-F 3X2.5 | m | 10 |
| 14 | Canal Cablu 25x16 | - | m | 200 |

### Subsistem  de televiziune cu circuit închis

| Nr. Crt. | Denumire | Cod produs | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR 16 canale | KM-NVR5216-16P-4K | buc | 1 |
| 2 | HDD 8TB | ST8000VX010 | buc | 2 |
| 3 | Camera dome | KM-IP531D-K | buc | 10 |
| 4 | Camera bullet | KM-IP531SW-K | buc | 6 |
| 5 | UPS 1100VA/600W | UPS TED 1100VA | buc | 1 |
| 6 | Acumulator 12V/7Ah | MS 7-12 | buc | 2 |
| 8 | RACK 19" 9U | RACK 9U | buc | 1 |
| 9 | Monitor 32” | KM-LED32 | buc | 1 |
| 10 | Cablu FTP cat. 6 | FTP cat. 6 | m | 300 |
| 11 | Cablu alimentare 3x2.5 | CYY-F 3x2.5 | m | 10 |
| 12 | Canal cablu/tub 25x16 | - | m | 200 |

Subsistem control al acces

| Nr. Crt. | Denumire | Cod produs | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala control acces | DS-K2800 | buc | 1 |
| 2 | Cititor de proximitate | DS-K1802EK | buc | 1 |
| 3 | Electromagnet | ECS5000M | buc | 1 |
| 4 | Buton urgenta | BIV 911 | buc | 1 |
| 5 | Buton exit | PB038B | buc | 1 |
| 6 | Sursa in comutatie | SCP-50-12 | buc | 1 |
| 7 | Cartela de proximitate | PROX CARD | buc | 25 |
| 8 | Acumulator 12V/12Ah | PL 12 AH | buc | 1 |
| 9 | Cablu FTP cat. 5E | FTP cat. 5E | m | 20 |
| 10 | Cablu alim 2x0.75 | MYYUP 2x0.75 | m | 20 |
| 11 | Cablu alimentare 3x2.5 | CYY-F 3x2.5 | m | 50 |
| 12 | Canal cablu 25x16 | - | m | 20 |

LOT 2: Casa Universitarilor – B-dul Carol I nr.9, jud. Iași;

### Subsistem  de televiziune cu circuit închis

| Nr. Crt. | Denumire | Cod produs | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR 8 canale | KM-NVR5208-4K | buc | 1 |
| 2 | HDD 8TB | ST8000VX010 | buc | 1 |
| 3 | Camera bullet | KM-IP531SW-K | buc | 8 |
| 4 | Doza de conexiuni | KMW KM-SPB120R | buc | 8 |
| 5 | UPS 1100VA/600W | UPS TED 1100VA | buc | 1 |
| 6 | Acumulator 12V/7Ah | MS 7-12 | buc | 2 |
| 7 | Switch 8Poe | KM-PoE0802g-150 | buc | 1 |
| 8 | RACK 19" 9U | RACK 9U | buc | 1 |
| 9 | Monitor 32'' | KM-LED32 | buc | 1 |
| 10 | Cablu FTP cat. 6 | FTP cat. 6 | m | 300 |
| 11 | Cablu alimentare 3x2.5 | CYY-F 3x2.5 | m | 30 |
| 12 | Canal cablu/Tub de protective 25x16 | - | m | 100 |

Pentru fiecare lot în parte, oferta de preț în lei fără TVA trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare, instalare și serviciile accesorii solicitate.

Cerinţele sunt minimale și obligatorii, se acceptă și oferte cu caracteristici superioare.

În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale.

Ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificațiile tehnice vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin. 3 lit. a din HG nr. 395/2016.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.

Ofertantul va prezenta specificațiile tehnice astfel încât să se poată demonstra corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice.

La instalare, ofertantul va respecta toate cerintele din proiectul tehnic avizat spre neschimbare.

Oferantul va asigura mentenanța obligatorie, conform legiilor in vigoare cel putin o mentenață/semestru, pe toată durata de garanție a sistemelor de securitate fara costuri suplimentare.

Menţionăm că pentru fiecare obiectiv în parte autoritatea contractantă are proiectele avizate favorabil spre neschimbare. Datorită caracterului confidenţial al acestor proiecte autoritatea contractantă pune la dispoziţie aceste proiecte spre consultare celor interesaţi la sediul Direcţiei Tehnice, Bd. Carol I nr. 11, Iaşi.

4. Condiții de participare (acestea se vor prezenta, la cererea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar)

-	licenţă de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române (în temeiul sect. 2, art. 31, cap. 4 din Legea 333/2003 Republicată), pentru desfăşurarea activităţilor de instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției, în termen de valabilitate.

-	certificatul constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

5. Termen de livrare și instalare

Termenul de livrare și instalare este de 30 de zile de la data semnării contractului de către ambele părți contractante.

6. Garanția produselor ofertate

Garanția sistemelor de securitate este de  minim 24 luni, de la data încheierii procesului-verbal de recepție

Garantia pentru produsele/furniturile componente minim 24 de luni de la data receptiei, daca producatorul nu acorda mai mult.

In perioada de garanție, ofertantul va asigura garanția conform legislației în vigoare.

Contractantul va asigura interventia la solicitatea prin e-mail sau telefonica ori de cate ori va fi necesara pe perioada garantiei. Interventia in perioada de garantie se va face in maxim 24 de ore pentru constatarea defectului și remediare iar daca sunt necesare înlocuirea de piese termenul de remediere este de maxim 15 zile.

Director Tehnic,

Ing. Dorina PRISECARU

Întocmit,

ing. Andrei Adumitroaie