[image: image1.png]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Serviciul Achizitii Publice www.uaic.ro






Nr. 812/AP/11.03.2026
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 18.03.2026 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, pentru  Servicii de verificare tehnică periodică anuală, întreținere periodică lunară,  verificări metrologice supape de siguranţă, servicii de asigurare a supravegherii centralelor termice cu personal specializat (fochist clasa C) și interventii operative la cererea achizitorului la centralele termice din dotarea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Oferta va fi transmisa la numărul de fax 0232/201117, la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, sau poate fi depusa în plic închis la Registratura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, până la data specificată, cu menţiunea pe plic "Pentru achiziţia de service centrale termice”. A nu se deschide înainte de data specificată" (program Registratură : luni-vineri 8.00-16.00, cu pauză 12.30-13.00).

Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se atribui vor consta în :

· servicii de verificare tehnică periodică (anuală); 
· servicii de verificări metrologice supape de siguranţă;  

· servicii de întreținere periodică (lunar); 

· servicii interventii operative pentru urgente (avarii) la armaturile de reglare si de inchidere gaze naturale de la cazanale de apa calda care utilizeaza acest tip de combustibil;
· servicii de asigurarea supravegherii centralelor termice cu personal specializat (fochist clasa C).
Denumirea, localizarea și dotarea cu echipamente a centralelor termice pentru care se vor presta servicii de verificări metrologice supape de siguranţă, verificare tehnica periodica (anuala), verificare tehnica periodica (lunară), şi interventii operative pentru urgente (avarii) la armaturile de reglare si de inchidere de la cazanale de apa calda care utilizeaza gazele naturale, sunt specificate in Caietul de sarcini anexat prezentei solicitari de oferta.

Cerinţe minime de calificare

- Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind instalarea, montarea, repararea si intretinerea, precum si verificari tehnice in utilizare la aparate consumatoare de combustibil cu Pmax < 400kw, avand Pmax = 400 kw; cazane apa calda cu P < 400kw avand Pmax = 400kw;
- Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind instalarea, montarea, repararea și întreținerea, verificari tehnice in utilizare la arzătoare de combustibili gazoși si lichizi; 

-  Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind instalarea, montarea si repararea la cazane de apa calda cu P>400kw;

-  Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind montarea, PIF, repararea și intreținerea la instalatii de ardere și instalații de automatizare pentru cazane și instalații de automatizare pentru centrale termice;

-  Pentru interventiile la armaturile de reglare si de inchidere de la cazanale de apa calda care utilizeaza gazele naturale operatorul economic trebuie să fie autorizat A.N.R.E. tip EDIB – Executie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune (conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în  sectorul gazelor naturale);

- Pentru verificările supapelor de siguranță operatorul economic trebuie să fie autorizat conform prescripției tehnice ISCIR PT C7/2010 sau să prezinte contractul cu subcontractanul care efectuează aceste verificări;

- Pentru reparatii la cazanele de apa calda operatorul economic trebuie sa prezinte tabelul nominal cu sudorii autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR PT CR9-2013 referitoare la autorizarea sudorilor care au executat lucrarile de sudare, întocmit de RTS, la care se ataseaza autorizatiile sudorilor, în copie.
- Pentru curatarea cosurilor de fum aferente centralelor termice de la Statiunea „Ion Gugiuman” Rarau si Statiunea de Cercetari Madarjac, atestat de hornar autorizat (atestat emis de Asociația Coșarilor din Romania, certificat de coșar sau membru într-o organizatie profesională din domeniul coșeritului);
- Operatorul economic trebuie să prezinte autorizaţie ISCIR, vizata la zi, pentru cel putin un fochist autorizat clasa C aflat in relatii contractuale cu ofertantul;

-  Operatorul economic trebuie să facă dovada ca deține personal tehnic de specialitate (responsabilul cu supravegherea lucrărilor, responsabilul cu verificarea tehnică, instalator gaze, etc. atestate ISCIR).

Atestatele să fie în perioada de valabilitate. În cazul în care ofertantul colaborează cu persoane fizice declarate la ofertare, acestea trebuie să fie atestate ISCIR. La cererea achizitorului se vor prezenta autorizaţiile/atestatele în original pentru verificarea copiilor. 


Se vor completa declaratiile privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 precum si declaratie conform art. 51 din Legea 98/2016, conform formularelor atasate.

Se va completa declaratia privind personalul tehnic de specialitate implicat in derularea contractului, conform modelului din formularele atasate.
Oferta se depune pentru toate serviciile solicitate.
	
	Componente oferta financiara
	

	1
	Servicii de verificare tehnică periodică anuală (revizie tehnică generala anuală)
	Pret/ revizie tehnica anuală

	2
	Servicii de verificare tehnica periodica lunară (servicii de întreţinere lunare)
	Pret/ intretinere lunară

	3
	Verificare metrologică supape siguranţă
	Preţ verificare/ supapa

	4
	Asigurare supraveghere centrale termice cu personal specializat (fochist clasa C) (2 luni 2026 + 3 luni 2027)
	Pret/luna




Se va completa formularul cu centralizatorul de oferta financiara anexat (tabelul anexa la Caietul de sarcini). Pretul ofertei totale va fi suma valorilor tuturor serviciilor solicitate.

În oferta se vor specifica/confirma termenele de prestare ale serviciilor solicitate si garantiile oferite, conform cu cele mentionate in Caietul de sarcini.


Preţul trebuie exprimat în Lei fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului. 


Oferta va include costurile de verificare (reparare) a supapelor si emiterea de buletine metrologice.



Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii contractului.


Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din caietul de sarcini.
Condiţii de recepţie

Recepţia serviciilor se va face de o comisie constituită din specialiştii beneficiarului, a executantului şi a reprezentantului I.S.C.I.R. al fiecărei părţi, care va întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor în conformitate cu H.G. 273/1994.


Se vor respecta în timpul prestării serviciilor  normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Condiţii de plată


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrarilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrarilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.



Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.


Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă  termenul de 3 zile a  expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul.
Directia Achiziţii Publice si Urmarire Contracte

Ing. Gabriela Alexoaei

Responsabil achiziţie
ec. Cristian Ignat
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201147 FAX: 0232201117, EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
	



