[image: image1.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





NR  1070/AP/30.03.2026
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți, până la data de 06.04.2026 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele servicii:
	Nr. lot
	Denumire produs/serviciu
	UM
	Cant 

	1.
	Servicii de revizie si reparatie grup electrogen model Gebas A 220 DWC (220 Kva, serie DO63, motor PO86TI), situat la Institutul de Cercetari Interdisciplinare – centrul Cernesim al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – corp A, b-dul Carol I, nr.11.
astfel:
· Se vor efectua toate operatiunile de verificari/reglaje prevazute pentru revizie in manualul de exploatare al generatorului precum si schimbarea consumabilelor: filtru ulei, filtru combustibil, ulei motor (~21 litri), lichid racire (antigel/apa). 
· Se vor inlocui urmatoarele piese: robinet tur circuit lichid racire – 1 buc; sursa 24V 5A – 1 buc; acumulatori 12V 95AH 850A – 2 buc; 
· Se va extrage si prelua combustibilul existent in grupul electrogen, acesta avand perioada de garantie depasita.
· probe functionare.
Cod CPV: 50532000-3 – Servicii de reparare şi de intreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a echipamentului conex
	Buc
	1


Oferta va fi prezentată sub forma unui deviz ce va cuprinde toate operațiunile de revizie prevăzute în manualul de exploatare al echipamentului: verificare generala/diagnosticare echipament, verificare circuite electrice, trasee alimentare combustibil, verificarea starii furtunurilor si a colierelor de strangere, verificarea esapamentului etc, inclusiv cu inlocuirea consumabilelor specifice generatorului si manopera aferenta reviziei, precum si piesele ce necesita a fi inlocuite si manopera aferenta.
Piesele si consumabilele incluse în deviz trebuie să fie noi si agreate de producator/specifice tipului de generator la care se efectueaza revizia. In tariful ofertat se vor include toate cheltuielile necesare prestarii serviciului solicitat (cheltuieli cu manopera, deplasarea prestatorului la/de la locatia unde este amplasat echipamentul, transportul pieselor de schimb, al materialelor, echipamentelor si utilajelor necesare prestarii serviciilor, gestionarea deseurilor rezultate).

Pe durata prestării serviciilor se vor respecta toate normativele de specialitate în vigoare pentru instalații electrice, cât și normele de protecție a muncii si PSI aferente.


Criteriul de atribuire este pretul cel mai mic, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice mentionate.
Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei (minim 30 zile) si termenul de prestare al serviciilor (maxim 15 zile de la data primirii comenzii scrise). 

Se va specifica perioada de garantie oferita pentru manopera si cea pentru piesele inlocuite (minim 3 luni). 

Cerinţe minime de calificare: 


Ofertantul  va prezenta Certificatul Constatator  emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate  al ofertantului corespunde obiectului achizitiei.

Conditii de plata:


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura. Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.
Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă  termenul de 3 zile a  expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul.
Directia Achiziţii publice si Urmarire Contracte
Ing. Gabriela Alexoaei
Responsabil achiziţie
Ec. Cristian Ignat
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201102; FAX: 0232201117, EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
	



[image: image1.jpg]