[image: image1.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





NR  762/AP/06.03.2026
Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 13.03.2026  inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse:

Lot. Ventilatoare si accesorii
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant 

	1.
	Ventilator baie, axial, D100 mm, cu jaluzele automate, IPX4, 18W, 2300RPM, 90 mc/h, Vortice Punto M100/4’’ model 11221 
	buc
	20

	2.
	Grila gravitationala GVA-G-300x300, aluminiu
	buc
	2


Ofertantul va preciza producatorul si codul pentru fiecare produs ofertat. Pentru produse alternative ofertantul va transmite si fisele tehnice din care sa rezulte ca specificatiile tehnice sunt similare/superioare celor mentionate.
Oferta în lei, fără TVA, va include toate cheltuielile ocazionate de livrarea și manipularea produselor la sediul beneficiarului: Magazia Centrală a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Cămin C5, str. T. Maiorescu nr. 7-9

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut pentru intreg lotul

Termenul de livrare al produselor: maxim 10 de zile de la data primirii comenzii scrise. 

Oferta trebuie să fie valabilă: minim 30 zile.


Termen de garantie: minim 12 luni 
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorităţii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat (CPV 42520000-7)
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
Directia Achiziţii Publice si Urmarire Contracte
Ing. Gabriela Alexoaei
Responsabil achiziţie
Adm. fin. Cristian Ignat
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201147 int 2344 FAX: 0232201117, EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
	



[image: image1.jpg]