Nr. 574/18.03.2026

Specificații tehnice

Aferente atribuirii contractului de achiziţie publică pentru:

Servicii de proiectare/actualizare proiecte pentru

sisteme de alarmare împotriva efracției

1. ELEMENTE GENERALE

1.1.Denumirea autorității contractante:

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI, cu sediul în Iaşi, B-dul Carol I, nr.11.

1.2. Obiectul achiziției

Serviciile de proiectare sunt necesare pentru a organiza procedura de achiziție a lucrărilor de execuție sisteme de alarmare împotriva efracției în vederea respectării prevederilor legale ale legislației învigoare. Realizarea documentației tehnice (proiect tehnic și deviz) pentru obiectivele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este necesară pentru implementarea recomandărilor din analizele de risc la securitatea fizică.

Cod CPV -79930000-2 Servicii de proiectare specializată

1.3. Descrierea obiectivelor:

Lista obiectivelor la care se solicită întocmirea de proiecte/actualizare proiecte este:

1. Camin G4 – Iasi, b-dul Nicolae Iorga nr.32, jud. Iași.

Căminul G4 este situat in intravilanul municipiului Iasi, b-dul Nicolae Iorga nr.32 si se intinde pe o suprafata construita la sol de 695 m.p, este constructie de  tip P+4E, cu structura din stalpi din beton, zidarie portanta si tamplarie din PVC, sticla, termopan, structurat pe urmatoarele spatii functionale:

Scara A:

- Parter:  hol intrare, birou administrator, hol interior, 14 garsoniere, uscator.

- Etajul 1: 17 garsoniere, uscator, hol interior;

- Etajul 2: 17 garsoniere, uscator, hol interior;

- Etajul 3: 17 garsoniere, uscator, hol interior;

- Etajul 4: 17 garsoniere, uscator, hol interior.

Scara B:

- Parter:  hol intrare, 14 garsoniere, hol interior, uscator.

- Etajul 1: 17 garsoniere, uscator, hol interior;

- Etajul 2: 17 garsoniere, uscator, hol interior;

- Etajul 3: 17 garsoniere, uscator, hol interior;

- Etajul 4: 17 garsoniere, uscator, hol interior.

Accesul în cămin se face prin:

- usa de acces principala, din tamplarie PVC si geam termopan, situata pe latura de nord, care asigura accesul locatarilor în scara A.

- usa de acces principala, din tamplarie PVC si geam termopan, situata pe latura de nord, care asigura accesul locatarilor în scara B.

Accesul pietonal în incinta căminului se face din aleea betonată situată pe latura de nord a obiectivului.

Suprafetele vitrate si ferestrele sunt dispuse pe toate laturile de nord și sud, dispuse la mai putin  de 3 metri de sol, iar cele de la parter nu sunt prevăzute cu gratii metalice.

Locatia in care functioneaza Camin G4, este proprietate particulara a Universitatii „Al.Ioan Cuza” - Iasi.

2.Informații despre proiecte

Vor sta la baza proiectelor urmatoarele:

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

- Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor.

- Instrucţiunile Ministerului Afacerilor Interne nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor.

3. Condiții de participare (acestea se vor prezenta, la cererea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar)

-	dovada personalului tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut pentru executarea contractului: minim 1 proiectant sisteme de securitate.

-	licenţă de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române (în temeiul sect. 2, art. 31, cap. 4 din Legea 333/2003 Republicată), pentru desfăşurarea activităţilor de proiectare a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției.

-	certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

4. Intocmirea documentatiei

Ofertanţii eligibili au recomandarea să viziteze, obiectivele. Accesul în incinte se va efectua pe baza actului de identitate şi a unei delegaţii emisă de ofertant. După vizitarea amplasamentului se va întocmi un proces verbal din care să rezulte faptul că s-au edificat asupra obiectivului, măsurilor de securitate necesare, elaborării proiectului.

Ofertanții vor putea consulta la sediul Universității “Alexandru Ioan Cuza”  din Iași, Direcția Tehnică documentația-raportul auditului de risc care a stat la baza elaborării caietului de sarcini și planurile obiectivelor. Prevederile pentru sistemele de securitate  din rapoartele de audit constitue tema de proiectare pentru obiectiv.

Oferta se va depune cu respectarea solicitărilor din specificațiile tehnice.

Termenul de elaborare și predare a proiectului tehnic este de 60 de zile de la data semnării contractului de achiziție publică.

Recepția serviciilor și plata se pot face după obținerea avizului de la organele abilitate conform legislației în vigoare.

Dacă pentru obținerea avizării de către Inspectoratul de Poliție sunt necesare modificări în documentație, ofertantul declarat câştigător va modifica proiectul tehnic întocmai, fără alte costuri suplimentare. După avizarea de către Inspectoratul de Poliție, proiectul tehnic avizat va fi predat Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași în maxim 5 de zile lucrătoare de la obținerea avizului.

4.1. Fazele de proiectare şi recepţia

Documentația trebuie sa răspundă la toate prevederile din analiza de risc la securitatea fizică.

Documentaţia de proiectare a obiectivului va cuprinde Proiectul tehnic (PT), care va avea în component și caietele de sarcini elaborate în conformitate cu dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice.

Documentația va fi predată în format electronic astfel: o memorie USB cu documentația în format PDF semnat și cu documentația în format electronic editabile (Word, Excel, AutoCad, etc.).

Documentația se va preda în limba română, 1 (un) exemplar pe suport de hârtie și 1 (un) exemplar pe suport optic în format electronic (format MS Word, MS Excel, toate tabelele vor fi în format MS Excel).

Documentaţia de proiectare se va întocmi astfel încât orice potențial Executant să poată  identifica și evalua necesarul de echipamente, materiale, servicii (configurare, parametrizare, proiectare, instruire, testare, integrare), lucrări de montaj, probe, verificări și punere în funcțiune aferente lucrărilor.

Pe parcursul elaborării proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, Proiectantul va prezenta Beneficiarului soluţiile tehnice propuse.

Proiectul tehnic va fi supus avizării tehnice de către structurile de specialitate ale Inspectoratului General al Poliției Române

După avizarea documentaţiei, proiectantul are obligaţia de a răspunde solicitărilor beneficiarului pentru eventualele clarificări necesare pe parcursul procesului de achiziţie publică de lucrări de execuţie.

Recepția se consideră încheiată doar atunci când documentația tehnică a întrunit toate verificările și avizările necesare conform actelor normative mai sus indicate. În cazul în care un capitol al proiectului nu a fost avizat favorabil, deficienţele semnalate vor fi remediate în regim de urgență și fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

4.2. Conţinutul proiectului tehnic

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare si să răspundă cerințelor tehnice si economice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuție în conformitate cu materialele si tehnologia de execuție propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări si fără a se depasi bugetul stabilit.

Proiectul tehnic va avea în componenţă cel puţin următoarele documente, fără a se limita la acestea:

- Memorii tehnice pe specialităţi;

- Specificaţiile tehnice ale echipamentelor active şi pasive;

- Caietul de sarcini;

- Listele cu cantități de lucrări şi devize;

- Schema conexiunilor dintre centrale/rakuri/dvr/nvr cu camerele video, cu senzorilor si cu sesizoarelor amplasate;

- Planurile de amplasare aechipamentelorpasiveşi active înfiecarerack;

- Lista conexunilor dintre rack-uri, daca este cazul;

- Planurile de amplasare a camerelor video si a senzorilor si sesizoarelor;

- Desenele pentru toate traseele de cablu , camerele video  senzori si sesizoare (incluzând şi codul acestora), având la bază planul clădirii;

- Desenele pentru toate traseele de cablu şi poziţiile dispozitivelor din componenţa sistemului electronic de securitate (incluzând şi codul acestora), elaborat pe subsistemele componente, având la bază planul clădirii;

4.3 Cerinţe minimale ce vor fi cuprinse în specificațiile tehnice întocmite de proiectant privind responsabilitatea celui care va executa implementarea proiectului în urma procedurii de achiziții a lucrărilor.

Activităţile/cerințele minime pe care executantul trebuie să le desfășoare, fără a se limita la acestea:

  - Montarea și instalarea echipamentelor;

  - Instalarea (montarea) canalului de cablu PVC/metalic pe tot traseul de cablare;

  - Instalarea echipamentelor active şi passive în dulapurile de comunicaţie (rack);

  - Instalarea echipamentelor din sistemul electronic de securitate;

  - Verificarea circuitelor și certificarea rețelei prin realizarea măsurătorilor specifice;

  - Remedierea defectelor înregistrate în urma verificărilor;

  - Configurarea echipamentelor active conform cerinţelor beneficiarului;

  - Realizarea documentației tehnice a infrastructurii realizate.

  - Pentru toate materialele şi conectica se vor prezenta certificate de calitate sau de conformitate de la fabricanţi.

  - Cerințe privind obligativitatea executantul de a pune în funcţiune echipamentele în cadrul contractului şi totodată, instruirea personalului, desemnat de către beneficiar, privind modul de utilizare al echipamentelor şi normele de utilizare în siguranţă ale acestora. În acest sens, executantul va întocmi procese verbale de instruire ce vor fi certificate şi contrasemnate de către beneficiar.

  - Cerințe privind perioada de garanţie a echipamentelor şi lucrărilor:

  - Pentru componentele pasive ale reţelei perioada de garanţie care va trebui asigurată de către Executant este de minim 2 ani, de la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrărilor;

  - Pentru elementele active (echipamente) furnizate în cadrul proiectului, executantul va asigura o garanţie de minim 2 ani, de la data furnizării echipamentelor.

  - Cerințe privind procesul de verificarea, testarea și certificare a lucrărilor executate conform unui plan propus de executant și agreat de Beneficiar. Executantul va pune la dispoziţie, fără costuri suplimentare, personal calificat, material necesare pentru efectuarea tuturor testelor conform cerinţelor. Toate deficienţele constatate vor fi rectificate, lucrările ce se vor reface precum şi retestările necesare vor fi făcute pe cheltuiala executantului. Neefectuarea testelor de către executant va duce la considerarea lucrărilor ca nesatisfăcătoare şi este subiectul neaprobării/respingerii în întregime a lucrării respective.

Tema de proiectare pentru obiective:

Servicii de proiectare sisteme de alarmare împotriva efracției

a) Recomandările din analiza de risc stau la baza elaborării proiectului

b) Este necesară instalarea unui sistem de alarmare la efracție compus din minim: centrală de alarmare, tastatură, sirenă de exterioar, buton de panică, comunicator GPRS, senzori de mișcare acumulatori back-up.

c) Este necesară instalarea unui sistem de supraveghere video compus din minim: camere

video de interior, camere video de exterior, DVR/NVR cu HDD, UPS, monitor, stație de vizualizare, etc.

Director Tehnic

Ing. Dorina PRISECARU

Întocmit,

ing. Andrei Adumitroaie