[image: image1.png]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Serviciul Achizitii Publice www.uaic.ro







Nr. 1333/AP/22.04.2026
SOLICITARE DE OFERTĂ


În vederea achiziţionării prin cumpărare directă vă rugăm să ne trimiteţi până la data de 29.04.2026, inclusiv oferta de preţ (lei fără TVA) pentru urmatoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	COD
	UM
	CANT.


	LOT 1  ISOLAB
	

	1
	Tuburi centrifuga, tip Falcon, PP, nesterile, 15 mL (set 50 buc) 

Material: polipropilena, transparenta, nesterile Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute Prevazute cu gradatii si zone de etichetare 

Viteza centrifugare: 6000 x g 

Gradatie: 0,5 ml 

Dimensiuni: 17 x 120 mm
	078.02.001
	buc
	3

	2
	COLOANA CROMATOGRAFICA FARA FILTRU 600 MM NS 29/32 
	066.10.004
	buc
	3

	3
	Dopuri pentru sticle, tuburi si baloane de laborator

Dopuri cu flansa pentru acoperirea gatului de balon

Material: silicon natural

Autoclavabile

Rezistenta termica ridicata: -60 °C si +170 °C

Diametru efectiv: 12,7 mm

Setul contine 10 bucati
	051.26.003
	set
	3

	4
	Folie Parafilm M, 38m*100m
	058.01.002
	buc
	2

	5
	Furtun standard

Material: PTFE

Grosime pereti: 0,25 mm 

Rezistenta termica:  de la -200 °C si pana la +280 °C

Lungime furtun: 1 metru 

Diametru intern: 1 mm

Diametru extern: 1,5 mm
	052.13.002
	buc
	5

	6
	Rola hartie de pH, interval pH 1-14, cu rezoluție 1.0. Dimensiunni 5 m * 6 mm
	101.02.002
	rola
	7

	7
	Pâlnie cu disc de filtrare, porozitate 4, 125 mL, diametru: 60 mm, material: sticla borosilicată, ISOLAB
	043.01.124
	buc
	1

	LOT 2  LABBOX
	

	1
	Balon cu fund rotund pentru fierbere

Capacitate : 50 ml

Material : sticla borosilicata

Diametru : 53 mm

Inaltime totala : 94 mm

NS : 19/26
	BFL3-052-001
	buc
	8

	2
	Mojar cu pistil Premium Line

Material : agat

Forma hexagonala din agat cu rezistenta ridicata la abraziune si duritate

Duritate mare pe scala Moh's :6.5

Polisat la interior si exterior

Diametru exterior : 76 mm

Diametru interior : 63 mm
	MORG-078-001
	buc
	1

	3
	BARA MAGNETICA AGITARE CILINDRICA 6X20 MM, Material: PTFE
	MAGC-620-005
	buc
	20

	4
	Bara magnetica , cilindrica

Complet incapsulat

Pentru o gama larga de aplicatii

Material : PTFE

Diametru : 6 mm

Lungime : 10 mm
	MAGC-010-005
	buc
	10

	5
	CLEMA PRINDERE PLASTIC 24/29. Clema prindere conica pentru conexiune 24/29, material: POM                 (polyoxymethylene )
	CHCP-024-010
	buc
	10

	6
	Fioala probe transparenta

Capac 20 mm - nu este inclus in pret

Material : type III Soda lime sticla cf US Pharmacopeia

Capacitate : 20 ml

Diametru baza: 32 mm

Inaltime :58 mm
	IVMN-020-120
	buc
	70

	7
	Microtuburi centrifuga. Capacitate - 2 ml, material - PP,  cu fund rotund, autoclavabile, capac plat, set : 500 bucati
	PCRP-020-500
	set
	2

	8
	PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 1000 ML, Pahar Berzelius forma joasa, Gradat , cu cioc, Material : sticla borosilicata, Capacitate : 1000 ml, Diametru : 105 mm, Inaltime : 148 mm
	BKL3-1K0-006
	buc
	4

	9
	PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 800 ML, Gradat , cu cioc, Material : sticla borosilicata, Capacitate : 800 ml, Diametru : 100 mm, Inaltime : 138 mm
	BKL3-800-006
	buc
	4

	10
	VAS DE CRISTALIZARE CU CIOC 600 ML, Material : sticla borosilicata 3.3, Capacitate : 600ml, Diametru : 125 mm, Inaltime : 63 mm
	CDI3-600-002
	buc
	3

	LOT 3 CARL ROTH
	

	1
	Fiole sticla cu margine rotunjita, tip ND 18, sticla soda-lime 5 mL. Dimensiuni: Ø 20 x H 40 mm. Set 100 buc
	LC82.1
	set
	2

	2
	Capace PP pentru fiole sticla cu margine rotunjita, tip ND 18. Set 100 buc
	LC86.1
	set
	2

	3
	Closure clips Spectra/Por® Standard caps, 35 mm, Material: PP. Autoclavable: yes, 10 unit(s) per Pack Qty. From  Repligen.
	0988.1
	pach
	1

	4
	Creuzete din portelan, neglazurate, cu capac, formă inalta, stabil la temperaturi de până la +1350 °C. Volum 22 mL. Set: 5 buc
	XX24.1
	set
	3

	5
	Creuzete din portelan, neglazurate, cu capac, formă largă, stabil la temperaturi de până la +1350 °C. Volum 19 mL. Set: 5 buc
	XX25.1
	set
	2

	6
	Hartie de filtru rotunda ROTH Mn 619G, 70mm
	  HK05.1
	cutie
	3

	LOT 4  MARIENFELD
	

	1
	Camera Neubauer cu adancime speciala de 0.01 mm, 0642010, producator Marienfeld-Germania

Fabricat din sticlă optică specială, cu 2 lamele de acoperire pentru hemacitometru de 20 x 26 mm și o grosime de 0,4 mm.
	114-2352
	buc
	1

	2
	Lamele pentru hemacitometru, grosime 0,4 mm, 20 x 26 mm, 10 bucati/set, 0350000
	114-008
	set
	1

	LOT 5  
	

	1
	SERINGI 20 ML FARA AC LUER SLIP DIN 2 PARTI, piston fara cauciuc 50 bucati/cutie
	1468-20ML
	cutii
	2

	LOT 6  SIGMA

	1
	Dopuri pentru tuburi NMR 5 mm diam., culoare negru, set 100 buc
	Z153273-100EA
	set
	1

	2
	Dialysis tubing cellulose membrane, avg flat width 33 mm, Typical molecular weight cut-off = 14,000.
	D9652-100FT
	buc
	1

	LOT 7

	1
	Cos sirma inox forma cubica 150/150/150 

Material: Fabricat din oțel inoxidabil (inox) cu mâner rabatabil.

Utilizare: Pentru transportul, autoclavarea sau curățarea materialelor în băi cu ultrasunete.

Formă: Formă pătrată.

Structură: Cadru subțire de 5 mm.

Diametru: 150 mm.

Înălțime: 150 mm.
	BTS004 
	buc
	2

	LOT 8

	1
	Manusi de protectie din nitril, mărimea S, set 100 bucăți, 

grosime: palmă 0,12 mm; degete 0,14 mm; lungimea mansetei: standard

continut de pulbere: fără pulbere

suprafata manusii exterioare: neteda
	92-600
	set
	1

	LOT 9

	1
	Manusi nitril nepudrate R72 0.08 mm grosime, 24cm lungime, marime S, 100 manusi / cutie

PPE Cat. 3 – adecvate pentru protecția împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor (Reg 2016/425 UE).
EN ISO 374-1: 2016 / TIP B: certificat cu 3 substanțe chimice.
EN ISO 374-5: 2016: pentru protecția împotriva bacteriilor și ciupercilor.
	 R72-S
	set
	3

	LOT 10

	1
	BLANK DISCS pentru studii de inhibitie de 6 mm, 5x50 
	9999
	buc
	1

	LOT 11

	1
	Set Student II, 12 preparate microscopice, histologie umana si animala; preparate microscopice în cutie de plastic, broșură cu explicații, cutie de depozitare

1. Epiteliu ciliat multistratificat, trahee de iepure, transversal

2. Țesut adipos de porc, fără grăsime, transversal. Colorare celulară

3. Dezvoltarea oaselor, deget fetal, longitudinal. Os preformat cartilaginos

4. Țesut tendinos de vită, longitudinal

5. Arteră umană, transversal. Colorarea substanței elastice

6. Venă umană, transversal. Colorarea substanței elastice

7. Intestin subțire de pisică, transversal

8. Pancreas uman, transversal

9. Ficat de porc, transversal. Țesut conjunctiv interlobular

10. Cerebelul uman, transversal. Colorare generală

11. Glanda tiroidă (Gl. thyreoidea) de bovină, transversală. Coloide

Glandă mamară de bovină, activă, transversal
	
	buc
	1

	LOT 12

	1
	Set Student I Suplimentar, 12 preparate pentru microscop, histologie umana si animala; preparate microscopice în cutie de plastic, broșură cu explicații, cutie de depozitare

1. Epiteliu cilindric, vezică biliară umană, transversal

2. Cartilaj elastic de iepure, transversal. Colorarea substanței elastice cu orceină sau rezorcin fucsin

3. Piele de la palma mâinii umane, transversal (vertical)

4. Plămân uman, transversal. Colorare generală


	
	buc
	1

	LOT 13

	1
	Hartie de filtru: Specificatii: diametru 90 mm, fabricata din celuloza pura, viteza de filtrare 40s ( filtrare medie), greutate 77g/m2, grosime 0,16/0,18 mm, porozitate: 8-11 microni, cutie cu 100 rondele.
	
	buc
	5

	LOT 14 DLAB

	1
	Paleta pentru agitare mecanica cu 2 lame. Potrivita pentru agitare in vase rotunde cu gat îngust. Dimensiuni: lungime - 350 mm, lațime - 85 mm. Material – PTFE
	18900078
	buc
	1


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

În cazul în care livrarea produselor nu are loc în termenul ofertat, atunci Autoritatea contractanta are dreptul de a percepe penalităti în cuantum de 0.25% /zi întârziere, din valoarea în lei a produselor care nu au fost livrate la termen.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.

Termenul limită de livrare – maxim 45 de zile de la data comenzii. 
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare și serviciile accesorii solicitate precum si informații legate de perioada de garanție acordată produselor ofertate.

Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 de zile.

Nu se accepta oferte partiale pe un lot.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Pe factura se va trece codul CPV 33793000-5- Sticlarie pentru laborator
La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate; 

c) certificate de garanție (daca este cazul); 

d) manuale de operare în limba engleza/limba romana (daca este cazul).
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: oana.harabagiu@uaic.ro, fax 0232/201148  sau Registratura UAIC. 

DIRECTOR ACHIZIŢII PUBLICE SI URMARIREA CONTRACTELOR
                                            Ing. Gabriela Alexoaei
Responsabil achiziție:

Adm.financiar Oana Harabagiu
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126




PAGE  
2
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126





