
[image: image1]

Nr. 1101/AP/31.03.2026
Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 15.04.2026 inclusiv, să transmiteţi oferta de preţ (lei fără TVA) pentru următoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant

	Lot 1

	1
	Pară din cauciuc pentru pipete cu volum de maxim 100 ml, cu 3 valve:  umplere, golire și eliberare aer, Cod: EAS5-002-025 sau echivalent
	buc
	3

	2
	Vârfuri micropipete tip Eppendorf, 100-1000 mL, din polipropilenă, 500 buc/pac, Cod: TIPC-1K1-500 sau echivalent
	pac
	1

	3
	Vârfuri micropipete, tip Finn, 1-5 mL, polipropilenă, 250 buc/pac, Cod: TIPC-5K0-250 sau echivalent
	pac
	4

	4
	Vârfuri micropipete, tip Finn, 2 – 200 µL, 1000 buc/pac, Cod: TIPC-202-1K0 sau echivalent
	pac
	2

	Lot 2

	1
	Pipette bulb, 2 ml, pentru pipete Pasteur, 5 buc/pac, Cod: C530.1 sau echivalent
	pac
	1

	2
	Iron(III) chloride hexahydrate, ≥98 %, extra pure, 2.5 kg, Cod: 7119.2 sau echivalent
	2,5 Kg
	1

	3
	Ethanol, 5 L, plastic, ≥99,8 %, denatured, Cod: K928.4 sau echivalent
	5 L
	1

	Lot 3

	1
	Pipetă MicroPette Plus 100-1000 μL, autoclavabilă, monocanal, Cod: 7030301014 sau echivalent
Garanție minim 12 luni
	buc
	1

	2
	Pipeta MicroPette Plus 10-100 μL, autoclavabilă, monocanal, Cod: 7030301008 sau echivalent

Garanție minim 12 luni
	buc
	1

	Lot 4

	1
	Silica gel 60, 0.060-0.2mm (70-230 mesh), for chromatography, 2,5 Kg, Cod: 11368875 sau echivalent
	2,5 Kg
	1

	2
	2,4'-Dibromoacetophenone, 98%, 50 g, Cod: 10172710 sau echivalent
	50 g
	1

	3
	2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 98%, 100g, Cod: 11434344 sau echivalent
	100 g
	1

	4
	2-Bromo-4'-phenylacetophenone, 97%, 100 g, Cod: 11485717 sau echivalent
	100 g
	1

	5
	2-Bromoacetophenone, 98%, 100 g, Cod: 11423057 sau echivalent
	100 g
	1

	6
	3-Aminobenzenesulfonamide, 97+%, 25 g, Cod: B21857.14 sau echivalent
	25 g
	2

	Lot 5

	1
	1,2-Butylene Oxide, puritate >99.0%(GC), 500 mL, Cod: B0719 sau echivalent
	500 mL
	3

	2
	2',3',4'-Trihydroxyacetophenone, Purity: >98.0%(T)(HPLC), 25 g, Cod: T1198 sau echivalent
	25 g
	1

	3
	2-Bromo-4'-chloroacetophenone, Purity: >98.0%(GC)(T), 25 g, Cod: B0568 sau echivalent
	25 g
	1

	4
	2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, Purity: >98.0%(T)(HPLC), 25 g, Cod: B4115 sau echivalent
	25 g
	1

	5
	2-Bromo-4'-phenylacetophenone, Purity: >98.0%(GC)(T), 25 g, Cod: B0633 sau echivalent
	25 g
	1

	6
	3',4'-Dihydroxyacetophenone, Purity: >98.0%(GC), 25g, Cod: D2345 sau echivalent
	25 g
	1

	7
	3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone, Purity: >95.0%(GC), 25 g, Cod: B1240 sau echivalent
	25 g
	1

	8
	9,10-Bis(chloromethyl)anthracene, Purity: >97.0%(GC)(T), 5 g, Cod: B1327 sau echivalent
	5 g
	1

	9
	Hydrazine Monohydrate, Purity: >98.0%(T), 500 mL, Cod: H0172 sau echivalent
	500 mL
	1

	10
	Copper(I) Iodide, Purity: >98.0%(T), 25 g, Cod: C2163 sau echivalent
	25 g
	1

	11
	L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride, Purity: >98.0%(T), 25 g, Cod: P1278 sau echivalent
	25 g
	1

	12
	N,N'-1,4-Phenylenedimaleimide, Purity: >98.0%(T)(HPLC), 5 g, Cod: P0778 sau echivalent
	5 g
	1

	13
	Ethyl Propiolate, Purity: >98.0%(GC), 25 mL, Cod: P0529 sau echivalent
	25 mL
	1

	14
	Quinoline, Purity: >97.0%(GC), 500g, Cod: Q0085 sau echivalent
	500 g
	1

	15
	Sulfanilamide, Purity: >99.0%(T)(HPLC), 25g, Cod: S0119 sau echivalent
	25 g
	1

	Lot 6

	1
	Ethylenediamine, ≥99%, liquid, ReagentPlus, ambalaj 1L, Cod: E26266-1L sau echivalent
	L
	1

	2
	1,2-Epoxybutane, 99%, ambalaj 1L, Cod: 109975-1L sau echivalent
	L
	1

	3
	1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene, 97%, ambalaj 5 g, Cod: 657336-5G sau echivalent
	5 g
	2

	4
	1,4-Phenylene diisocyanate, ambalaj 25g, Cod: 262242-25G sau echivalent
	25 g
	1

	5
	2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, powder, ambalaj 1 g, Cod: D9132-1G sau echivalent
	1 g
	1

	6
	2,6-Bis(bromomethyl)pyridine, 98%, ambalaj 1g, Cod: 405426-1G sau echivalent
	1 g
	2

	7
	2,6-Lutidine, ≥ 99%, ambalaj 100 mL, Cod: 336106-100ML sau echivalent
	100 mL
	1

	8
	2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate, 98%, ambalaj 25 g, Cod: T64602-25G sau echivalent
	25 g
	1

	9
	2-Bromo-4′-methylacetophenone, 90%, ambalaj 25 g, Cod: 159530-25G sau echivalent
	25 g
	1

	10
	3-(Bromoacetyl)coumarin, 97%, ambalaj 25 g, Cod: 579920-25G sau echivalent
	25 g
	2

	11
	4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate), 98%, ambalaj 50 g, Cod: 256439-50G sau echivalent
	50 g
	1

	12
	Citric acid, 99%, crystals, ambalaj 500 g Cod: C0759-500G sau echivalent
	500 g
	1

	13
	Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis, ambalaj 100 mL, Cod: 8008340100 sau echivalent
	100 mL
	1

	14
	Albumin from human serum, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis), 500 mg, Cod: A1653-500 mg sau echivalent
	500 mg
	1

	15
	Amoxicillin trihydrate, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, 1 g, Cod: PHR1127-1G sau echivalent
	1 g
	1

	16
	Aspirin (Acetyl Salicylic Acid), Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, 1 g, Cod: PHR1003-1G sau echivalent
	1 g
	1

	17
	Silver nitrate, 99.995% trace metals basis, 10 g, Cod: 916404-10G sau echivalent
	10 g
	1

	18
	Bovine Serum Albumin, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis), 10 g, Cod: A2153-10G sau echivalent
	10 g
	1

	19
	Potassium bromide, for IR spectroscopy Uvasol®, 100 g, Cod: 1049070100 sau echivalent
	100 g
	1

	20
	Ciprofloxacin, ≥98% (HPLC), 25 g, Cod: 17850-25G-F sau echivalent
	25 g
	1

	21
	Diclofenac, ≥98% (HPLC), powder, COX inhibitor, 100 mg, Cod: SML3086-100MG sau echivalent
	100g
	1

	22
	Dimethyl acetylenedicarboxylate, 95%, 25 g, Cod: D138401-25G sau echivalent
	25 g
	1

	23
	Di-tert-butyl acetylenedicarboxylate, 98%, 5g, Cod: 270822-5G sau echivalent
	5 g
	1

	24
	Doxorubicin hydrochloride, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, 150 mg, Cod: D2975000 sau echivalent
	150 mg
	1

	25
	Estradiol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, 1 g,  Cod: PHR1353-1G sau echivalent
	1 g
	1

	26
	Ibuprofen, 5 g,  Cod: I110-5G sau echivalent
	5 g
	1

	27
	Methanol, ≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®, 2.5L, Cod: 1060022500 sau echivalent
	2,5 L
	3

	28
	Oxytetracycline, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, 1g, Cod: PHR1537-1G sau echivalent
	1 g
	1

	29
	Sulfanilamide, ≥98%, 100 g, Cod: S9251-100G sau echivalent
	100 g
	1

	30
	Warfarin, PESTANAL®, analytical standard Cod: 45706-250MG-R sau echivalent
	250 mg
	1

	31
	α,α′-Dibromo-p-xylene, 97%, 25g, Cod: D44804-25G sau echivalent
	25 g
	1

	32
	4ME 16:0 PC, >99% (TLC), temperatură de stocare - 20°C, transport pe cheață carbonică, fiolă de 25 mg, Cod: 852356P-25MG sau echivalent
	25 mg
	5

	Lot 7

	1
	1,4-Dioxane pur, stabilizat, min. 99.5% (GC), ambalaj 1L, Cod: LC-7237 neoFroxx sau echivalent
	L
	4

	Lot 8

	1
	1-Naphthylamine 98%, ambalaj 25 g, Cod: OR480601 Apollo Scientific sau echivalent
	25 g
	1

	Lot 9

	1
	2-Bromo-4′-cyanoacetophenone, 95%, 25 g, Cod: BD7227 BLDpharma sau echivalent
	25 g
	1

	2
	2-Bromo-4′-fluoroacetophenon, 98%, 100 g, Cod: BD5830 BLDpharma sau echivalent
	100 g
	1

	3
	PTP inhibitor 1, 98%, 25 g, Cod: BD7660 BLDpharma sau echivalent
	25 g
	2

	4
	2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 98%, 25 g, Cod: BD218875 BLDpharma sau echivalent
	25 g
	2

	5
	RuClCp*(PPh₃)₂, 97%, 5g, Cod: BD223452 BLDpharma sau echivalent
	5 g
	1

	Lot 10

	1
	Cloroform
	L
	5

	2
	Clorură de metilen, p.a.
	L
	10

	Lot 11

	1
	Pipette tips, racked, TipBox, volume 50-1000 μL, non-sterile, pack of 480 ea (5 boxes of 96), Cod: 732212 sau echivalent
	pac
	4

	2
	Pipette tips, racked, TipBox, volume 2-200 μL, non-sterile, pack of 480 ea (5 boxes of 96), Cod: 732208 sau echivalent
	pac
	4

	3
	Pipette tips, racked, TipBox, volume 0.1-20 μL, non-sterile, pack of 480 ea (5 boxes of 96), Cod: 732202 sau echivalent
	pac
	4

	Lot 12

	1
	Micropipetă monocanal, volum variabil 0,5 – 5 mL cod: 7041301245 sau echivalent
Capacitate : 0,5 - 5 ml

Diviziune : 50μL

Eroare sistematica : ±25.00μL ±0.50% | ±15.00μL ±0.60% | ±7.00μL ±0.70%

Eroare aleatorie : ±7.50μL ±0.15% | ±7.50μL ±0.30% | ±3.00μL ±0.30%

Include un set de varfuri de pipeta  005.01.004 sau echivalent
Varfuri micropipeta ambalate in punga 

Set : 1000  bucati
Garanție min 24 luni
	pac
	1



Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.
Termenul limită de livrare: maxim 50 de zile
În cazul în care, livrarea produselor nu are loc în termenul solicitat, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a deduce penalități în cuantum de 0.25% /zi întarziere, din valoarea în lei a produselor care nu au fost livrate la termen. 
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ce ţin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Oferta se va transmite, pentru toate produsele din cadrul lotului, pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul lotului.

Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date, cu menționarea în factură a codului CPV care va fi menționat în comandă;  
b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date cu menționarea în factură a codului CPV care va fi menționat în comandă.
În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a facturii în termenul prevăzut mai sus, furnizorul are dreptul de a solicita penalități de întârziere în cuantum de 0,06% /zi aplicată la valoarea plății neefectuate.
La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate;

c) fișă cu datele de securitate în limba română, dacă este cazul;
d)certificate de garanție, unde este cazul


Garanții:

La livrare termenul de valabilitate al reactivilor va fi de cel puțin 80% din termenul total de valabilitate acordat de producător și marcat pe ambalaj.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare.
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: irina.ursachi@uaic.ro, fax 0232/201148 sau depuse la Registratura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Bulevardul Carol I, nr. 11, Corp A) în plic închis cu mențiunea pe plic: "Pentru achizitia de reactivi, pipete și accesorii pentru pipete", în timpul programului de lucru al acesteia (8.00-12:30, 13:00-16.00).
Director Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor,

Ing. Gabriela ALEXOAEI
Intocmit,

Responsabil achiziții
 Administrator financiar dr.  Irina Ursachi

	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201039

FAX:  0232201148
Email: irina.ursachi@uaic.ro
	Cod fiscal: 4701126





[image: image1][image: image2.png]¥
B A unwersmaren ALexanony toan cuze”on a1 PER LIBERTATEM AD VERITATEM
Y s

it Publice rn——



