[image: image1.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





ERATA

În cadrul solicitarii de oferte, in loc de :
	2
	Servicii de reparatie a echipamentului UPS trifazat marca Borri Ingenio Max 200 kVa SN H1IV 43001:

· inlocuirea senzorului de temperatura si a placii electronice care permite monitorizarea temperaturii bateriilor echipamentului UPS (piese + manopera inlocuire)
	serv
	1




Se va citi:
	2
	Servicii de upgrade a echipamentului UPS trifazat marca Borri Ingenio Max 200 kVa SN H1IV 43001:

· livrarea si montarea unui senzor de temperatura si a placii electronice care sa permita monitorizarea temperaturii bateriilor echipamentului UPS (piese + manopera inlocuire)
	serv
	1


Responsabil achiziţie

Ec. Cristian Ignat

	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039

FAX: 0232201047, 0232201117
 EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
	Cod fiscal: 4701126



	
	



[image: image1.jpg]