[image: image1.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





NR  1945/AP/25.05.2026
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 02.06.2026 
inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse:
	
	Lot 1 – Aparate AC Facultatea de Geografie si Geologie
	
	

	Nr.
crt.
	Denumire produs     
(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Aparate de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Capacitate generala 12000 BTU; capacitate racire min 3.5 kW; capacitate incalzire min 4.0 kW
Clasa de eficienta energetica racire minim A++, incalzire A+
Tehnologie inverter, suporta modul Wi-Fi, 
SEER min 6.87; SCOP min 4.28; Nivel zgomot unitate interna: max 41 dB;

Temperatura operare racire +10 gr ..+46 gr C ; Temperatura operare incalzire -15 gr .. +18 gr C;

Filtru: anti-alergeni, anti-bacterian, anti-praf, deodorizant

Dimensiuni unitate interna: 770x237x288mm (+/-1%); greutate max unitate externa 26 kg.

Culoare: alb

Model referinta: Daikin Sensira FTXC35D-RXC35D
Garantie: minim 24 luni
Dezinstalare aparate vechi, instalare aparate noi si punere in functiune la urmatoarele locatii: 

· amfiteatrul B6, corpul B al Universitatii – 4 bucati
· sala B664, corpul B al Universitatii – 2 bucati
· amfiteatrul B627, corpul B al Universitatii – 2 bucati
· sala B654, corpul B al Universitatii – 2 bucati
· sala B662, corpul B al Universitatii – 2 bucati
· sali B430a + B430b, corpul B al Universitatii – 2 bucati
Trasee frigorifice necesare, in medie pe aparat: intre 4 si 6 ml
	buc
	14

	2
	Aparate de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Capacitate generala 12000 BTU; capacitate racire min 3.5 kW; capacitate incalzire min 4.0 kW
Clasa de eficienta energetica racire minim A++, incalzire A+

Tehnologie inverter, suporta modul Wi-Fi, 

SEER min 6.87; SCOP min 4.28; Nivel zgomot unitate interna: max 41 dB;

Temperatura operare racire +10 gr ..+46 gr C ; Temperatura operare incalzire -15 gr .. +18 gr C;

Filtru: anti-alergeni, anti-bacterian, anti-praf, deodorizant

Dimensiuni unitate interna: 770x237x288mm (+/-1%); greutate max unitate externa 26 kg.

Culoare: alb

Model referinta: Daikin Sensira FTXC35D-RXC35D

Garantie: minim 24 luni

Dezinstalare aparate vechi, instalare aparate noi si punere in functiune la urmatoarele locatii: 

· sala B533, corpul B al Universitatii – 1 bucata
· sala B653d, corpul B al Universitatii – 2 bucati
· cabinet B639, corpul B al Universitatii – 1 bucata
· cabinet B643, corpul B al Universitatii – 1 bucata
Trasee frigorifice necesare, in medie pe aparat: intre 4 si 6 ml
Pentru cele 5 aparate livrarea, montarea si punerea in functiune se vor efectua dupa remedierea instalatiei electrice de catre beneficiar.
	buc
	5

	3
	Aparate de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Capacitate generala 12000 BTU; capacitate racire min 3.5 kW; capacitate incalzire min 4.0 kW
Clasa de eficienta energetica racire minim A++, incalzire A+

Tehnologie inverter, suporta modul Wi-Fi, 

SEER min 6.87; SCOP min 4.28; Nivel zgomot unitate interna: max 41 dB;

Temperatura operare racire +10 gr ..+46 gr C ; Temperatura operare incalzire -15 gr .. +18 gr C;

Filtru: anti-alergeni, anti-bacterian, anti-praf, deodorizant

Dimensiuni unitate interna: 770x237x288mm (+/-1%); greutate max unitate externa 26 kg.

Culoare: alb

Model referinta: Daikin Sensira FTXC35D-RXC35D

Garantie: minim 24 luni

Dezinstalare aparate vechi, instalare aparate noi si punere in functiune la urmatoarele locatii: 

· amfiteatrul B8, corpul B al Universitatii – 4 bucati
Observatie: instalarea va necesita demontarea + remontarea lambriului, intrucat traseul cu conducte trece prin spatele acestuia (recomandam vizitarea locatiei in vederea ofertarii)

· cabinet B635, corpul B al Universitatii – 1 bucata
Observatie: instalarea va necesita repozitionarea traseului de conducte din vecinatatea tamplariei existente, cu o alta iesire, golul vechi necesitand sa fie inchis/astupat (recomandam vizitarea locatiei in vederea ofertarii)
· cabinet B629, corpul B al Universitatii – 2 bucati
Observatie: instalarea va necesita repozitionarea traseului de conducte din vecinatatea tamplariei existente, cu o alta iesire, golul vechi necesitand sa fie inchis/astupat (recomandam vizitarea locatiei in vederea ofertarii)

Trasee frigorifice necesare, in medie pe aparat: intre 4 si 6 ml
	buc
	7



Cod CPV: 39717000-1
Lot 2 – Aparat AC Rectorat
	Nr.

crt.
	Denumire produs     

(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Capacitate generala 12000 BTU; 
Clasa de eficienta energetica racire minim A++

Garantie: minim 24 luni

Dezinstalare aparat vechi, instalare aparat nou si punere in functiune la urmatoarea locatie: 

· Rectorat, corp A (birou prorector)
Traser frigorific necesar ~ 8 ml.
	buc
	1



Cod CPV: 39717000-1
Se va preciza marca si modelul produsului ofertat. Aparatele de aer conditionat vor fi livrate, instalate si puse in functiune la locatiile specificate.

Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, costurile instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii. La intocmirea ofertei  vor fi luate in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cablu alimentare, pat PVC, dibluri, holsuruburi, furtun condens, prize etc) respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere), costul debarasarii deseurilor rezultate.
Se recomanda vizitarea amplasamentelor pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare (pers. contact Adrian Istrimschi – Directia Tehnica)


Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru fiecare lot in parte, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate. Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.


Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare si instalare (maxim 7 zile) si garantia acordata produselor (minim 24 luni).
Termenul de plată este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
Directia Achiziţii Publice si Urmarirea Contractelor
Ing. Gabriela Alexoaei

Responsabil achiziţie
Ec. Cristian Ignat
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201147 FAX: 0232201117, EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
	



[image: image1.jpg]