[image: image1.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





Nr. 1558/AP/07.05.2026
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 14.05.2026 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, pentru  „Servicii de verificari tehnice periodice la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale”
Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, sau poate fi depusa în plic închis la Registratura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, până la data specificată, cu menţiunea pe plic "Pentru achiziţia de service instalatii GN”. A nu se deschide înainte de data specificată" (program Registratură : luni-vineri 8.00-16.00, cu pauză 12.30-13.00).

	Nr
	Denumire serviciu

	1
	Servicii de verificare tehnica periodica la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, inclusiv curățarea coșurilor de fum, conform specificatiilor tehnice anexate.


Cerinţe minime de calificare:

· Operatorul economic trebuie să prezinte autorizații valabile A.N.R.E. tip EDIB – Execuţie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune (conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în  sectorul gazelor naturale)

· Operatorul economic trebuie să prezinte atestat de coșar autorizat (atestat emis de Asociația Coșarilor din Romania, certificat de coșar sau membru într-o organizatie profesională din domeniul coșeritului)
Operatorul economic va prezenta Lista subcontractanților, cu precizarea părții din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși (dacă este cazul).
Prezentarea propunerii tehnice:

Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor confirmarea datelor si a informaţiilor din Specificatiile tehnice, în forma cerută, dar si orice alte informaţii pe care acestia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor. 


In cadrul propunerii tehnice sa va preciza in mod obligatoriu:


1. Termenul de prestare a serviciilor; 


2. Garanţia acordată serviciilor de verificare;


3. Garanţia pentru armăturile şi aparatele înlocuite;

Condiţiile impuse de autoritatea contractantă sunt:

· termenul maxim de prestare a serviciilor: 30 zile de la semnarea contractului de ambele părţi.

· garanţia acordată serviciilor de verificare: minim 24 luni de la data recepției.

· garanţia pentru armăturile şi aparatele înlocuite: minim 24 luni de la data recepției (dacă producătorul nu oferă mai mult).
Ofertantul se obligă să respecte cerinţele legilor si normativelor tehnice de specialitate in vigoare (mentionate in Caietul de sarcini), inclusiv cele referitoare la siguranţa în exploatare şi tehnica securităţii muncii. Ofertantul va declara că la elaborarea ofertei a ţinut cont de condiţiile de mediu, social si si al relaţiilor de muncă, conform art. 51 din Legea 98/2016.

În vederea elaborării ofertei, se recomandă ca ofertantul să viziteze amplasamentele împreună cu reprezentantul Achizitorului (ing. Petrica Nistor - Direcția Tehnica, telefon 0232201141).

Prezentarea propunerii financiare:

Oferta se depune pentru toate locurile de consum, acestea constituind un singur lot.


Oferta financiară se va întocmi pentru fiecare loc de consum în parte, iar adjucarea se va face la valoarea totală a serviciilor (prin insumarea valorilor ofertei pentru fiecare loc de consum):

	Nr crt.
	Loc de consum 


	Serviciile solicitate

	1
	Cantina TituMaiorescu

B-dul Carol I, nr 17, Iasi
	-Verificare tehnică periodică la 2 ani; Curatarea cosului de fum

	2
	Centrala Termica Titu Maiorescu

B-dul Carol I, nr 17, Iasi
	-Verificare tehnică periodică la 2 ani; Curatarea cosului de fum

	3
	Centrala Termica Cămin C2

Str.Stoicescu nr 1
	-Revizie tehnica periodica – la 10 ani; Curatarea cosului de fum

	4
	Centrala Termica Cămin C4

Str. Stoicescu nr 1
	-Revizie tehnica periodica – la 10 ani; Curatarea cosului de fum

	5
	Centrala Termica Corp D

Str.Toma Cozma, nr.3
	-Verificare tehnică periodică la 2 ani; Curatarea cosului de fum

	6
	Centrala Termica Gradina Botanică

Str.Dumbrava Rosie nr.5-7
	-Verificare tehnică periodică la 2 ani; Curatarea cosului de fum

	7
	Centrala Termica Cămin G4
B-dul. Nicolae Iorga nr 32
	dezafectare conducta alimentare cu GN

	8
	Centrala Termica corp A 

B-dul Carol I, nr 11, Iasi
	-Verificare tehnică periodică la 2 ani; Curatarea cosului de fum

	9
	Centrala Termica corp A Juridic

B-dul Carol I, nr 11, Iasi
	-Verificare tehnică periodică la 2 ani; Curatarea cosului de fum

	10
	Muzeul Universității 

str.Titu Maiorescu nr. 12
	-Revizie tehnica periodica – la 10 ani

	11
	Gradinita Universitatii

Strada Gh.Asachi, nr.16
	-Verificare tehnică periodică la 2 ani 

	12
	Statiunea de Cercetare si Biologie Marina “Ion Borcea”, Agigea, jud Constanta

 - Pavilion central
 - Turn
	-Verificare tehnică periodică la 2 ani; Curatarea cosului de fum de la pavilionul central



Se vor transmite preturile defalcate pe fiecare locatie, conform listelor cu cantitatile de lucrari estimate in Caietul de sarcini.

Preţul trebuie exprimat în lei fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului (costurile aferente transportului, echipamentelor utilizate, a consumabilelor şi a manoperei vor fi incluse în valoarea tarifelor practicate).


Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii contractului. 

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din specificatiile tehnice.

Condiţii de plată


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrarilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrarilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.


Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă  termenul de 3 zile a  expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul.
Directia Achiziţii Publice si Urmarire Contracte

Ing. Gabriela Alexoaei

Responsabil achiziţie
ec. Cristian Ignat
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201147 FAX: 0232201117, EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
	



[image: image1.jpg]