[image: image2.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





NR  2508/AP/29.06.2026
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 06.07.2026 
inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse:
	
	
	
	

	Nr.
crt.
	Denumire produs     
(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Geam termopan, cu montaj inclus: 

· Dimensiuni: 1900 x 1660 mm, cu 3 ochiuri, cel superior h=570 mm; ochi inferior dreapta cu dubla deschidere, conform schita:
[image: image1.png]1900

H

Ochi superior — fix
1660 x 560

Ochi stanga — fix
830 x 1340

batant + oscilant

L = 1660

830 830

h =560

1340

h




· Profil PVC cu 5 camere, culoare alb, sticla low-e, grosime geam minim 24 mm; feronerie Roto sau echivalent; Uw <= 1,22
· Plasa insecte.
· Garantie minim 60 luni pentru geam/profil/feronerie, minim 12 luni pentru plasa insecte.

Geamurile vor fi montate in sala B360, corpul B al Universitatii. Vor fi demontate geamurile vechi.
	buc
	2



Cod CPV: 44221000-5

Se va preciza marca si modelul profilului PVC si a sticlei ofertate.


Oferta de pret va include toate costurile necesare livrarii, demontarii geamurilor vechi si montajului celor noi la sediul beneficiarului mentionat mai sus. 
Se recomanda vizitarea locatiei pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare (pers. contact Stefan Minea – Cernesim - tel 0766304604).


Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru intreg lotul, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate.


Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei (minim 30 de zile), termenul de livrare si instalare (maxim 10 zile) si garantia acordata produselor.
Termenul de plată este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
Directia Achiziţii Publice si Urmarirea Contractelor
Ing. Gabriela Alexoaei

Responsabil achiziţie
Ec. Cristian Ignat
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201147 FAX: 0232201117, EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
	



[image: image2.jpg]