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Serviciul Achizitii Publice





NR  2891/AP/22.07.2026
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 29.07.2026 
inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse si servicii:
	
	Lot 1 – Aparat AC pentru Liceul Universitatii
	
	

	Nr.
crt.
	Denumire produs     
(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Capacitate generala 12000 BTU; 
Clasa de eficienta energetica racire minim A++, incalzire A+
Tehnologie inverter, Wi-Fi, minim 3 trepte la ventilator
Functii: minim racire, incalzire, ventilatie 4D; timer, mod turbo, mod Eco, autocuratare, sterilizare
SEER min 6.00; SCOP min 4.28; Nivel zgomot unitate interna: max 51 dB;

Filtru: cu ioni de argint sau echivalent;
Culoare: alb

Garantie: minim 24 luni
Montaj inclus (trasee electric si frigorific standard, pana in 3 ml) in sala clasa de la Liceul Universitatii, str. Pacurari nr. 9.
	buc
	1



Cod CPV: 39717000-1

Lot 2 – Servicii montare aparat AC
	Nr.

crt.
	Denumire produs     

(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Servicii de montare aparat aer conditionat 
· Se va monta un aparat AC de 24000 btu, detinut de beneficiar, la locatia: amfiteatrul Petru Bogdan, corpul A al Universitatii (Fac. Chimie)
· Necesar traseu frigorific – aprox 7 ml (plus incarcare cu freon)

· Acces pentru montare unitate exterioara: inaltime de aprox 3 metri

· Garantie servicii montaj – minim 3 luni.
	buc
	1



Cod CPV: 39717000-1
Se va preciza marca si modelul produsului ofertat la lotul 1. 
Pentru informatii suplimentare / eventual vizitare locatii, pot fi contactate persoanele: Lavinia Tofan - pentru lotul 1 (0765523716); Vasile Vatra - pentru lotul 2 (0775303587).

Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, costurile instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii. La intocmirea ofertei  vor fi luate in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cablu alimentare, pat PVC, dibluri, holsuruburi, furtun condens, prize etc) respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere), costul debarasarii deseurilor rezultate.
Se recomanda vizitarea amplasamentelor pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare. 


Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru fiecare lot in parte, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate. Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.


Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare si instalare (maxim 7 zile) si garantia acordata produselor/serviciilor. 
Termenul de plată este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
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