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Nr. 3191/AP/06.08.2026
Solicitare ofertă de preţ


În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 14.08.2026 inclusiv, să transmiteţi oferta de preţ (lei fără TVA) pentru următoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant

	Lot: Sistem de ventilație și climatizare a aerului

	1
	Aparat de aer condiționat
· de tip split, cu unitatea interioară montată pe perete, cu tehnologie inverter sau echivalent;

· capacitate nominală de răcire de minimum 24.000 BTU;

· prevăzut cu conectivitate Wi-Fi integrată;

· să dispună de cel puțin următoarele moduri de funcționare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare și funcționare automată;

· echipat cu sistem de sterilizare cu lampă UV-C și funcție de ionizare;

· prevăzut cu un sistem de filtrare care să includă filtru HEPA sau echivalent și un sistem suplimentar de filtrare în mai multe straturi;

· consum electric nominal de maximum 2,5 kW;

· livrat cu traseu frigorific de minimum 5 m, inclus în ofertă, precum și cu toate accesoriile și materialele necesare montajului
	buc
	1

	2
	Unitate de recuperare de căldură descentralizat
•
să asigure recuperarea căldurii, ventilarea cu aport de 100% aer proaspăt, evacuarea aerului viciat și purificarea aerului;

•
prevăzută cu un sistem de filtrare alcătuit din cel puțin:
două prefiltre HEPA E10 sau echivalent;
un filtru TRUE HEPA sau echivalent;

•
funcție de ionizare;

•
să asigure un debit de aer de minimum 110 m³/h;

•
nivel maxim de zgomot de 45 dB;

•
consum electric maxim de 25 W;

•
dimensiuni de 600 × 150 × 400 mm (L × l × A), cu o toleranță de ±10%.
	buc
	1


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut per lot. 

Oferta se va transmite, pentru toate produsele din cadrul lotului. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul lotului.

Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate costurile necesare pentru: 

o
transportul echipamentelor la sediul beneficiarului; 

o
manipularea, montajul și instalarea completă a sistemului; 

o
punerea în funcțiune; 

o
efectuarea probelor funcționale; 

o
instruirea personalului desemnat de beneficiar privind utilizarea și exploatarea echipamentelor.
Operatorul economic va executa toate lucrările conexe necesare pentru furnizarea, montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor, inclusiv realizarea tuturor perforațiilor și străpungerilor în pereți, tavane sau alte elemente constructive, după caz. La finalizarea lucrărilor, acesta are obligația de a readuce toate suprafețele afectate la starea inițială, prin refacerea finisajelor și etanșarea corespunzătoare a tuturor golurilor și străpungerilor executate, utilizând materiale compatibile cu destinația spațiului, astfel încât să fie menținute funcționalitatea, integritatea și condițiile de exploatare ale laboratorului. Toate materialele, consumabilele, accesoriile și manopera necesare executării acestor lucrări vor fi incluse în prețul ofertat.

Operatorul economic trebuie să respecte cerințele legale de securitate și sănătate în muncă, respectiv de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecințele nerespectării acestei legislații. Informații se pot obține de la următoarele adrese: www.inspectmun.ro și www.mmediu.ro.
Termenul limită pentru livrarea, montajul, punerea în funcțiune, instruirea personalului și realizarea lucrările conexe: maxim 90 de zile de la data transmiterii comenzii/semnării contractului de ambele părți.

În cazul în care, livrareași prestarea serviciilor conexe nu are loc în termenul solicitat, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a deduce penalități în cuantum de 0.25% /zi întarziere, din valoarea în lei a produselor care nu au fost livrate la termen. 

Oferta trebuie să fie valabilă minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date, cu menționarea în factură a codului CPV care va fi menționat în comandă/contract;  
b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date cu menționarea în factură a codului CPV care va fi menționat în comandă/contract.

În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a facturii în termenul prevăzut mai sus, furnizorul are dreptul de a solicita penalități de întârziere în cuantum de 0,06% /zi aplicată la valoarea plății neefectuate.

La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate;

c) certificate de garanție.

Garanție și servicii incluse:

Echipamentele ofertate trebuie să fie noi și nefolosite și să beneficieze de o garanție de minimum 24 de luni. În perioada de garanție, ofertantul va asigura mentenanța anuală a echipamentelor, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: irina.ursachi@uaic.ro, fax 0232/201148 sau depuse la Registratura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Bulevardul Carol I, nr. 11, Corp A) în plic închis cu mențiunea pe plic: "Pentru achizitia de Sistem de ventilație și climatizare a aerului ", în timpul programului de lucru al acesteia (8.00-12:30, 13:00-16.00).

Director Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor,

Ing. Gabriela ALEXOAEI
Intocmit,

Responsabil achiziții
 Administrator financiar dr.  Irina Ursachi
Amplasament
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