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NR  4721/AP/02.11.2026
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 09.11.2026 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele servicii:
Lot 1. Revizie grup electrogen Tecnogen – Directia Comunicatii Digitale
	Nr. crt.
	Denumire produs/serviciu
	UM
	Cant 

	1.
	Servicii de revizie grup electrogen model Pramac GBL22, 20.81 kVA, 16.64 kW, situat la Statiunea de Cercetare si Practica Studenteasca „Ion Gugiuman” Rarau. 
· Se vor include toate operatiunile de verificari/reglaje prevazute pentru revizie in manualul de exploatare al generatorului precum si schimbarea consumabilelor: filtru ulei, filtru combustibil, filtru aer, ulei motor (~7 litri). 
Cod CPV: 50532000-3 - Servicii de reparare şi de intreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a echipamentului conex
	Buc
	1


Oferta va fi prezentată sub forma unui deviz ce va cuprinde toate operațiunile de revizie prevăzute în manualul de exploatare al echipamentului: verificare generala/diagnosticare echipament, verificare circuite electrice, trasee alimentare combustibil, verificarea starii furtunurilor si a colierelor de strangere, verificarea esapamentului etc, inclusiv cu inlocuirea consumabilelor specifice generatorului si manopera aferenta reviziei.

Piesele si consumabilele incluse în deviz trebuie să fie noi si agreate de producator/specifice tipului de generator la care se efectueaza revizia. In tariful ofertat se vor include toate cheltuielile necesare prestarii serviciului solicitat (cheltuieli cu manopera, deplasarea prestatorului la/de la locatia unde este amplasat echipamentul, transportul pieselor de schimb, al materialelor, echipamentelor si utilajelor necesare prestarii serviciilor, gestionarea deseurilor rezultate).

Pe durata prestării serviciilor se vor respecta toate normativele de specialitate în vigoare pentru instalații electrice, cât și normele de protecție a muncii si PSI aferente. Ofertantul  va prezenta Certificat Constatator  emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate  al acestuia corespunde obiectului achizitiei.

Criteriul de atribuire este pretul cel mai mic, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice mentionate. 
Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei (minim 30 zile) si termenul de prestare al serviciilor (maxim 10 zile de la data primirii comenzii scrise). 

Se va specifica perioada de garantie oferita pentru manopera si cea pentru piesele inlocuite (minim 3 luni). 

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura. Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.


Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.
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